**Raków dnia 10.08.2018**

**Znak. RŚR.271.1.2018**

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1.**

W SIWZ zapisano zobowiązania do uzyskania efektu ekologicznego minimalnej ilości energii wyprodukowanej z instalacji PV w ciągu roku: 959,18 MWh/rok. Wymóg ten jest nieosiągalny w polskich warunkach klimatycznych - z 510,84 kWp można wyprodukować około połowy tego. Czy Zamawiającemu chodziło o 959,18 kWh/kW/rok?

**Odpowiedź:**

W SIWZ wpisano, iż minimalna ilość energii wyprodukowanej z instalacji PV w ciągu roku to 959,18 MWh/rok. Nastąpiła omyłka pisarska w zapisie minimalnej ilości energii wyprodukowanej z instalacji PV w ciągu roku. Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim powinno być 477,30 MWh/rok.

Ta sama omyłka pisarska dotyczy minimalnej różnica pomiędzy rocznym zapotrzebowaniem ciepła końcowego QK,W przed i po inwestycji, której wpisano do SIWZ w wartości 18,9 MWh/rok. Nastąpiła omyłka pisarska w zapisie minimalnej różnicy pomiędzy rocznym zapotrzebowaniem ciepła końcowego QK,W przed i po inwestycji. Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim powinno być 736,84 MWh/rok.

**Pytanie nr 2**

W SIWZ zapisano dla instalacji PV zobowiązanie do uzyskania efektu ekologicznego minimalnej redukcji pyłu zawieszonego PM10 = 0,0846 t PM10/rok. Pragniemy zauważyć, że fotowoltaika zasadniczo nie redukuje emisji PM10, a przynajmniej nie w okolicy instalacji. Jeśli Zamawiający nie zobowiąże się, że wszystkie instalacje PV będą wybudowane w miejscach, gdzie obecnie są piece węglowe i że wszystkie zostaną wymienione na ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła, które PV będzie zasilać, wówczas redukcja PM10 będzie znikoma. Fotowoltaika pozwala zmniejszyć obciążenie elektrowni węglowych, ale pył z nich w znikomym stopniu przekłada się na smog - unosi się wysoko w atmosferze i spada z deszczem. Do poprawy jakości powietrza w gminie fotowoltaika zupełnie się nie nadaje, bo nie spełnia takiej funkcji, kolektory też realnie w niewielkim stopniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający usunął z zobowiązań Wykonawcy do uzyskania określonego efektu ekologicznego efekt w postaci minimalnej redukcji pyłu zawieszonego PM10.

**Pytanie nr 3**

Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia dla części 1 i 2 na dzień 23.11.2018 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 03.09.2018 r. termin związania ofertą upłynie dnia 03.11.2018., niemożliwe staje się wyprodukowanie, dostarczenie i zamontowanie takiej liczby instalacji . Chcielibyśmy zaznaczyć, że aktualnie prowadzonych jest jednocześnie kilkadziesiąt postepowań, których zakres prac jest tożsamy z zakresem zamówienia prowadzonym przez Gminę raków. Ze względu na krótkie terminy realizacji w tych zakresach firmy wykonawcze nie składają ofert. Postępowania nie są rozstrzygane. Ze względu na natłok prac brakuje firm wykonawczych i podwykonawczych we wszystkich branżach. Trudności z terminową realizacją zamówień wynikają również z trudnej w dużej mierze z braków magazynowanych u producentów materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania instalacji.

Chcielibyśmy również podkreślić, że tak ukształtowany zakres terminów realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego w stosunku do obowiązków Wykonawcy z istoty swej wprowadza brak symetrii we wzajemnych prawach i obowiązkach stron, co jest istotne z punktu widzenia zasad współżycia społecznego i zasady swobody umów, wynikającej z art. 353 1Kc, która stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byłyby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego . Tym samym w żądanie od Wykonawcy wykonania określonej części zobowiązania pozostające w rażącej dysproporcji czasowej w stosunku do pozostałej części zobowiązania, stanowiącej o jego kompletności, w warunkach niemożliwych do wykonania, pozostaje w sprzeczności z możliwością nałożenia na Wnioskodawcę kary umownej za niedotrzymanie (opóźnienie), niemożliwych do dotrzymania terminów wykonania zobowiązania, a także pozostaje w sprzeczności z oceną tego zobowiązania pod katem przesłanek z art. 58 § 2 Kc.

W związku z powyższym wnioskujemy o ustalenie realnego terminu wykonania zamówienia dla części 1 i 2 do dnia 31.08.2019r.

**Odpowiedź.**

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamówienia. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynika z podpisanej przez Gminę Raków umowy o dofinansowanie zadania z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.