Raków, 14.04.2022 r.

Znak: ITI.271.2.2022

**Rozeznanie rynku w zakresie warunków cenowych zakupu i dostawy przenośnej pętli indukcyjnej na potrzeby obsługi osób słabosłyszących.**

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę przenośnej pętli indukcyjnej na potrzeby obsługi osób słabosłyszących.

Przedmiotem procedury rozeznania rynku jest zakup i dostawa przenośnej pętli indukcyjnej na potrzeby obsługi osób słabosłyszących w Urzędzie Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków w ilości 1 szt.

Kod CPV - 33185000-0. Aparaty słuchowe.

**Wymagania techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
|  | Typ | Przenośna |
|  | Obszar działania | Min. w promieniu 2m. |
|  | Obsługa | Prosta obsługa jednym przyciskiem |
|  | Automatyczny wyłącznik | Wbudowany automatyczny wyłącznik (możliwość wyłączenia po 10, 30 lub 60 minutach pracy) |
|  | Sygnalizacja wyłączenia | Sygnał dźwiękowy informujący o automatycznym wyłączeniu za 10 sek. i możliwości przedłużenia działania o kolejny cykl |
|  | Gniazda | Jack 3,5 mm do podłączenia mikrofonu zewnętrznego np. krawatowego |
|  | Wskaźniki | Wskaźnik zasilania , poziomu sygnału wejściowego, wymaganego ładowania oraz stanu ładowania. |
|  | Odpowiedź częstotliwościowa | 100 Hz – 5 kHz |
|  | Zestaw | Wzmacniacz wraz z baterią, mikrofon na gęsiej szyjce lub do montażu na ścianie, lub szybie (wtyk 3,5 mm, przewód 1,5 – 3 m), ładowarka, naklejka z informacją o dostępności systemu pętli indukcyjnej |
|  | Waga | Max 2 kg |
|  | Normy | EN 60118-4 |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta |

LUB URZĄDZENIE RÓWNOWAŻNE O PORÓWNYWALNYM STANDARDZIE TECHNICZNYM/UŻYTKOWYM.

**Warunki udziału w postępowaniu:**

Brak ograniczeń.

**Planowany termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.**

**Termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie do 22.04.2022 r. w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

lub drogą elektroniczną na adres e mail: [urzad@rakow.pl](mailto:urzad@rakow.pl)

lub drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /n4445hvknv/SkrytkaESP

Ofertę należy oznaczyć dopiskiem: **Propozycja cenowa na** **zakup i dostawę przenośnej pętli indukcyjnej na potrzeby obsługi osób słabosłyszących.**

**Informacje dodatkowe:**

1. Niniejsze rozeznanie cenowe rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w celu oszacowania zakresu robót.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
4. Urząd Gminy Raków zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

**Ochrona danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków w imieniu którego obowiązki administratora pełni Wójt.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych , z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: [iodo@marwikpoland.pl](mailto:iodo@marwikpoland.pl) lub pisemnie na adres administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z rozeznaniem cenowym rynku***.***
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie administracji publicznej; art. 9 ust.1 lit. g RODO,  art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
6. Gmina Raków nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji danej sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana sprawy.

**Wykaz załączników:**

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_