Zaproszenie do składania propozycji cenowych

pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł:

Wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym w Ociesękach

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IPM-G.271.4.2024

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy Raków

Damian Szpak

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym w Ociesękach.

Zakres prac:

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym w Ociesękach. Prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 525m2 wraz z wykonaniem podbudowy. Ponadto, wykonanie utwardzenia placu obejmują wykonanie niezbędnych robót ziemnych i robót związanych z wykonaniem korytka betonowego typu mulda oraz przestawieniem istniejących krawężników. Szczegółowy zakres prac przedstawiono w załączonej do zapytania dokumentacji.

Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia:

1) 	wykona przedmiot umowy  z materiałów własnych, własnym sprzętem, wszystkie użyte materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych,  Wykonawca dostarczy urządzenia  fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, bez wad fizycznych i prawnych.

2)  	przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem ( tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponosząc koszty ich zużycia w okresie realizacji robót. (jeżeli wymagane przepisami prawa)

3)	sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli wymagane przepisami prawa)

4)	zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.

5)	usunie z terenu budowy gruz i materiały z rozbiórki, działając zgodnie z ustawą o odpadach. W przypadku złomu metalowego należy go przekazać do punktu skupu a uzyskane środki finansowe ze sprzedaży należy przekazać na konto Zamawiającego. Nadający się do powtórnego użytku materiał rozbiórkowy zostanie przez wykonawcę złożony i przygotowany do transportu.

6)	przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne. (jeżeli wymagane przepisami prawa)

7)	usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy, przywróci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający, z przekazania odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

8)	zapewni przywrócenie do stanu pierwotnego wjazdów, ogrodzeń oraz miejsc realizowanych robót.

9)  	zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót , aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanej na obiektach, terenie placu budowy oraz z nim sąsiadujących oraz ich właściwego zabezpieczenia  przed dostępem osób niepowołanych oraz  niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, mogącymi mieć szkodliwy wpływ na ich działanie.  W przypadku uszkodzenia  obiektów,  urządzeń, infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury , dróg, placów itd.

10) 	zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych na skutek prac Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia

11) 	w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót  lub ich części , kradzieży urządzeń , materiałów  w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt,

12) 	zobowiązany jest do utrzymywania w budynku i jego otoczenia w czasie prac budowalnych czystości i porządku.

II. Termin realizacji zamówienia

Prace określone w pkt. I winny zostać wykonane w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

III. Warunki płatności

Przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT, po uprzednim złożeniu wymaganych dokumentów.

IV. Warunki udziału oferenta w postępowaniu

- O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którego prowadzona działalność wchodzi w zakres przedmiotowego Zamówienia;

- Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

V. Miejsce, termin i forma składania ofert

Termin dostarczenia ofert do 29 marca 2024 r. (piątek) do godz. 10.00

Oferent winien wysłać ofertę droga mailową na adres zamowienia.publiczne@rakow.pl:

- w tytule maila wpisać: „Nie otwierać przed 29 marca 2024 r. (piątek) do godz. 10.00 – Wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym w Ociesękach”,

- Oferta powinna być przesłana na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.

- Do oferty należy załączyć wypełniony kosztorys ofertowy - załącznik nr 3 do zaproszenia.

VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

- Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie.

VII. Informacje dodatkowe

- Gmina Raków zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy na każdym etapie postępowania.

- Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba zamawiającego. Termin zawarcia umowy nie może przekraczać 7 dni od mailowego/telefonicznego lub pisemnego poinformowania wykonawcy o zamiarze zawarcia z nim umowy.

- Oferty złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wybrani w przedmiotowym postępowaniu, pozostaną w aktach Zamawiającego.

- Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VIII. Lista załączników

- Projekt umowy

- Wzór formularza ofertowego, (załączyć do oferty)

- Kosztorys Ofertowy - utwardzenie placu (załączyć do oferty)

- Przedmiar robót - utwardzenie placu

- PZT - plac do utwardzenia [420x297]

- Przekrój normalny - plac do utwardzenia [210x297]