Pytanie 1

Dotyczy: Przedmiar robót, dokumentacja techniczna.

Pomiędzy przedmiarem a dokumentacją techniczną jest niezgodność. Na rysunku – Przekrój normalny w skład konstrukcji remontowanej drogi wchodzi wykonanie podbudowy z MCE metodą recyklingu na miejscu – gr. 12 cm, natomiast w przedmiarze brak jest takiej pozycji. Opis techniczny z kolei przewiduje wykorzystanie istniej alej nawie3rzchni bitumicznej jako warstwę podbudowy a miejsca wyruszeń należy uzupełnić kruszywem.

Prosimy podać który z poniższych wariantów wykonania podbudowy należy przyjąć w wycenie.:

- a. Wykonanie podbudowy w technologii MCE gr. 12 cm

- b. Wykonanie uzupełnienia istniejącej nawierzchni w miejscach wyruszeń oraz oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni. (opis techniczny)

- c. Wycena zgodnie z przedmiarem – bez wykonania podbudowy.

W przypadku wariantu a) lub b) prosimy o uzupełnienie przedmiaru, ujednolicenie dokumentacji projektowej i uzupełnienie materiałów przetargowych o odpowiednie SST (w szczególności na wykonanie MCE)

Pytanie 2

Dotyczy podbudowy MCE. (w przypadku gdy MCE jest w zakresie robót – patrz pytanie 1)

Dokumentacja techniczna(rysunek – przekrój normalny) przewiduje wykonanie podbudowy MCE grubości 12 cm.

Czy w ramach sporządzania dokumentacji technicznej przeprowadzono odpowiednie badania stanu istniejącej nawierzchni pod kątem wykorzystania istniejącego materiału do mieszanki MCE oraz ilości odziarnienia?

Na podstawie wizji lokalnej wydaje się, że takiego materiału w istniejącej drodze brakuje.

Jaka jest grubość istniejących warstw bitumicznych oraz podbudowy z kruszywa?

Pytanie 3

Dotyczy: Przedmiaru Poz. 4.3 „Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych trapezowych …” – 200 m.

Prosimy podać lokalizację (kilometraż) wbudowania ścieków.

Pytanie 4

Dotyczy: Przedmiar Poz. 1.3 „Oczyszczenie istniejących rowów na śr. głębokość 0,3 m, z profilowaniem skarp i dna. 648 m3

Prosimy podać lokalizację, wymagany przekrój oczyszczonych rowów oraz sposób obliczenia objętości – 648 m3 jako materiału zalegającego w rowach. Czy materiał ten należy wywieźć samochodami czy rozplantować w sąsiedztwie rowów.

Na podstawie wizji lokalnej, według nas powinna być pozycja obejmująca pełne wykonanie rowów.

Odp. Pytanie 1 i 2

Konstrukcja zgodnie poprawionym rysunkiem Przekrój Normalny i Przedmiarem robót. Brak podbudowy z MCE

Odp. Pytanie 3

Ściek trapezowy na długości 200m zgodnie ze wskazaniem Inwestora.

Odp. Pytanie 4

Oczyszczenie rowów na długości 2160m przy śr. objętości oczyszczenia 0,3 m3/m rowu. W przedmiarze poz. 1.3 powinna brzmieć . „Oczyszczenie istniejących rowów na śr. głębokość 0,3m3/m, z profilowaniem skarp i dna. 648 m3 Ściek trapezowy na długości 200m zgodnie ze wskazaniem Inwestora.