ZAKRES CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

Na:   Pełnienie  Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn.

„Rewitalizacja Rynku w Rakowie wraz  z terenami przyległymi”

1.  WSTĘP

Zamawiający:

-  Gmina Raków, 26-035 Raków

ul. Ogrodowa 1

Przedstawiciel Zamawiającego:

-  osoba wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania Zamawiającego:

Andrzej Reczyński

Pełniący funkcję Nadzoru Inwestorskiego:

-  firma  specjalistyczna  lub  przedstawiciel  wyznaczony  przez  Zamawiającego  w  wyniku postępowania przetargowego do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na rzecz Zamawiającego, w tym;

Zespół Nadzoru -  osoby pełniące funkcje inspektorów  nadzoru

Wykonawcy robót budowlanych - Firma lub Przedstawiciel, z którym Zamawiający   zawrze umowę na wykonanie robót budowlanych.

- POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  - Wykonawca i jego Zespół Nadzoru jako Przedstawiciel Zamawiającego,  działa w jego  imieniu     i odpowiada za kompleksową i terminową realizację Inwestycji zgodnie z przepisami:

- Prawa Budowlanego,

- Prawa Zamówień Publicznych,

-Warunków określonych w Umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą     robót budowlanych,

-  Kodeksu Cywilnego,

-  Prawa Ochrony Przyrody,

- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

jak również

-  zgodnie z umową o dofinansowanie tej Inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

- zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami dokumentów w formie decyzji, postanowień, zgód lub  opinii  wydanych  przez  właściwe  jednostki  organizacyjne,  wymagane  przepisami szczegółowymi koniecznymi do zrealizowania inwestycji

- (w szczególności wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).

- Wykonawca podejmuje decyzje w wszelkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych, w sprawach dotyczących oceny wypełniania  warunków  Umowy  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  oraz  w sprawach  właściwej  interpretacji  prawnej  wszelkich  zaistniałych  faktów  i  zdarzeń  na budowie.

2.2.Wykonawca spełnia  swoją  funkcję  przy  pomocy  Zespołu Nadzoru

wieloosobowego, którym kieruje i za pracę którego odpowiada.

2.3  Zamawiający wymaga następującego składu nadzoru:

-  Inspektor robót drogowych koordynator – nadzór ciągły przez trwania robót,

- Inspektor robót wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych,

- Inspektor robót konstrukcyjno-budowlanych,

- Inspektor robót elektrycznych i energetycznych,

-  Specjalista od kształtowania krajobrazu

2.4 Wszyscy  Inspektorzy Nadzoru  potwierdzają  pobyt  na  budowie  na  liście  obecności. Lista obecności znajduje się u Zamawiającego.

2.5.Osoby  wchodzące  w  skład  Nadzoru Inwestorskiego  nie  mogą  być

zaangażowane  w  nadzory  nad  realizacjami  innych  zamówień,  dla  których  ich  obowiązki czasowo  kolidowałyby  z  obowiązkami  dla  ich  stanowisk  na  tym  kontrakcie,  zgodnie  z harmonogramem realizacji zamówienia wynikającym z SIWZ.

2.6. Nadzór Inwestorski    wydaje  polecenia,  decyzje,  opinie,  zgody,  akceptacje  i

wnioski dla Wykonawcy robót budowlanych wyłącznie na piśmie przez  Zamawiającego.

2.7. Wszystkie ważne informacje przekazywane między Wykonawcą, Robót Budowlanych a Nadzorem Inwestorskim wymagają  formy  pisemnej, aby można uznać je za  efektywne.   Wszystkie  pisma  Nadzoru Inwestorskiego  do  Wykonawcy Robót Budowlanych  winny   być przekazywane  przez  Zamawiającego.

2.8.Wszystkie czynności nadzoru wykonywane przez Wykonawcę muszą  być  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  polskiego,  w szczególności zgodne z:

a) Umową Zamawiającego z Wykonawcą Robót Budowlanych,

b) Umową

c) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 „Prawo Budowlane”,

d) Ustawą z dnia 20 marca 1985 „o Drogach Publicznych”,

e) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”,

f) Kodeksem Cywilnym,

g) wytycznymi i dokumentami programowymi Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

h) umową zawartą o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski  Wschodniej      na lata 2007-2013.

3. PRAWA I WARUNKI

dla Wykonawcy podczas przygotowania i trwania realizacji zadania

inwestycyjnego.

1) Wykonawca w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych przed rozpoczęciem robót

budowlanych zawiadamia nadzór  budowlany o  zamierzonym  terminie  rozpoczęcia  robót

budowlanych  oraz  po  odbiorze  robót  zgłasza  inwestycję do użytkowania.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny w zakresie swoich uprawnień.

3) Obowiązki i uprawnienia inspektorów nadzoru są określone w art. 25 i 26 ustawy „Prawo

Budowlane” z dnia 7 lipca 1994.

4) Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia:

-  kwalifikacje,  uprawnienia  i  doświadczenie  zawodowe  oraz  przewidywane     czasookresy zatrudnienia  na  budowie  pracowników  Nadzoru,

-  opis  proponowanych  nowoczesnych  metod  zarządzania,  programowania,  oraz

rejestrowania pomiarów i rozliczania robót za pomocą nowoczesnej techniki pomiarowej.

5) Nadzór  nad  realizacją  zadania,  powinien  być  prowadzony  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami Prawa Budowlanego, Prawem Zamówień Publicznych, Umową z Wykonawcą  Robót Budowlanych i Umową,  Kodeksem  Cywilnym  oraz  warunkami  określonymi  w  Umowie  zawartej  o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata 2007-2013.

6)  Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach

związanych z jakością  robót,  oceną  jakości  materiałów  i  oceną  postępu  robót, a

ponadto w sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji

Technicznych oraz sprawach  dotyczących  akceptacji  lub  krytycznej  oceny  wypełniania

warunków  Nadzoru przez Wykonawcę robót budowlanych.

7) Nadzór Inwestorski pełni wszelkie obowiązki wymienione w dokumentach przetargowych

z wyłączeniem  decyzji  finansowych  oraz  innych  decyzji  pociągających  za  sobą

skutki finansowe dla Zamawiającego.

8) Nadzór Inwestorski  pełni  swoje  obowiązki  wydając  polecenia,  decyzje,  opinie,  zgody,

akceptacje  i  wnioski  na  piśmie  wg  wzorów  uzgodnionych  z Zmawiającym.

Jednocześnie    prowadzi korespondencję z  przedstawicielem Zamawiającego.

4. ZADANIA

4.1. Zakres  robót Nadzoru Inwestorskiego:

Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Zadania Inwestycyjnego,   zgodnie z

Umową i Dokumentacją Projektową wszystkich robót obejmuje:

a.  nadzorowanie wykonywanych robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych:

- robót drogowych,

- robót infrastruktury: wodno - kanalizacyjnych, deszczowej, elektro-energetycznych,  teletechnicznych,

- robót konstrukcyjno-budowlanych

- robót innych (np. Rozbiórkowych),

- robót w zakresie zagospodarowania terenu, urządzania krajobrazu

pod kątem:

*  ich jakości,

*  właściwej kolejności

* terminowości wykonania,

b.  poprzez  Inspektorów Nadzoru:

- zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii budowlanej,

- ilościowy i kosztowy nadzór nad robotami:

- koordynację robót w pasie drogowym z zarządcami lub właścicielami sieci,

wykonującymi inne roboty we własnym zakresie.

- sporządzanie sprawozdań, raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego robót w układzie  ogólnym  i  branżowym,  wniosków  o  płatność  a  także    innych  dokumentów związanych  z  inwestycją  wynikających  z    Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz przedkładanie tych  raportów  Zamawiającemu w terminach ustalonych przez Zamawiającego w formie elektronicznej i pisemnej.

4.2.  Dokumentacja Projektowa

a) Wykonawca  o wszelkich niezgodnościach i nieprawidłowościach w dokumentacji,

ma  obowiązek  powiadomić  Zamawiającego  w  jak  najszybszym  czasie  i  jeśli

zachodzi  taka  możliwość  przedstawić  koncepcję  lub  sposób  rozwiązania

problemu    celem  uniknięcia  ewentualnych  roszczeń  ze  strony  Wykonawcy Robót        Budowlanych podczas  realizacji  inwestycji

b) Wykonawca opiniuje i przedstawia do akceptacji Zamawiający wszelką

dokumentację projektową Wykonawcy robót budowlanych,

- Wykonawca  przygotowuje  wszelkie  dokumenty  konieczne  do  zmiany  decyzji

pozwolenia  na  budowę    i  zgłoszenia  robót  lub  zgłoszenia  robót  nie

wymagających pozwolenia na budowę dla zakresu objętego tym wymogiem.

d) Wykonawca  kontroluje  termin  ważności  uzgodnień  i  warunków  i  w  razie

konieczności  występuje  o  ich  aktualność  przez  cały  proces  inwestycyjny  łącznie

z  odbiorem i przekazaniem do użytkowania.

4.3.  Realizacja Zadań. Wykonawca winien  realizować  przedmiot  zamówienia,  zgodnie

obowiązującymi przepisami,  normami  stosując  nowoczesne  metody  programowania,

zarządzania  oraz rejestracji pomiarów i rozliczania robót za pomocą nowoczesnej

techniki pomiarowej.

4.4.  Zmiany do Dokumentacji.

a) Nadzór Inwestorski  opiniuje i przedstawia do akceptacji przez Zamawiającego

wszelkie zmiany do Dokumentacji Projektowej wnioskowane przez Wykonawcę robót

budowlanych.

b) Nadzór Inwestorski pomaga Wykonawcy robót budowlanych w przygotowaniu

wszelkich rysunków dodatkowych do tych znajdujących się w Dokumentacji

Projektowej.

c) Nadzór Inwestorski zatwierdza rysunki robocze Wykonawcy robót budowlanych i

wprowadza niezbędne korekty tych rysunków, w tym również zatwierdza wytyczania

robót oraz wydaje Wykonawcy robót budowlanych dyspozycje w tych sprawach.

4.5.  Harmonogram Inwestycji i jego aktualizacja.

a) Nadzór Inwestorski po wyborze Wykonawcy robót budowlanych  rozpoczęciem

robót  sprawdzi  i  zatwierdzi  harmonogram  rzeczowo-finansowy  złożony  przez

Wykonawcę robót budowlanych jako załącznik do umowy.

b) W trakcie trwania budowy  Nadzór Inwestorski nadzoruje realizację robót zgodnie z

tym harmonogramem  oraz  dba  o  jego  ewentualne  uaktualnienia  przez  Wykonawcę

robót  budowlanych.

c) Nadzór Inwestorski  ma  prawo  wstrzymać  płatności  faktur  o  ile  Wykonawca  robót

budowlanych nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu w określonym przez siebie

czasie.

4.6.  Nadzór Inwestorski  weryfikuje  również  to,  czy  Podwykonawcy  zatrudnieni  przez

Wykonawcę Robót Budowlanych  na  budowie  wykonują  rzeczywiście  takie  roboty,  które   Wykonawca  robót budowlanych w swej ofercie dla Zamawiającego deklarował jako roboty planowane przez niego do pod zlecenia. Inni Podwykonawcy powinni być usunięci z placu budowy.

W  przypadkach  pod zlecania  przez  Wykonawcę  innych  robot  dla  podwykonawstwa,

Nadzór Inwestorski  weryfikuje  zdolności  wykonawcze  wskazanego  Podwykonawcy  i

wnioskuje  do  Zamawiającego  o  wyrażenie  zgody  na  jego  zatrudnienie  na    budowie

lub odrzucenie takiego Podwykonawcy dla wykonawstwa wskazanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Nadzór Inwestorski na  bieżąco  ma obowiązek  stosować i kontrolować  zapisy  kontraktu dotyczące Podwykonawców. Nadzór Inwestorski ma obowiązkowo  stwierdzać  kompletność  dokumentów  sprzedaży wykonanych robót.

4.7.   Wykopaliska.

Nadzór Inwestorski  powiadamia  stosowne  służby  w  przypadku  odkrycia  wykopalisk

i  wnioskuje oraz opiniuje sposób zabezpieczenia obszaru archeologicznego.

4.8.   Przekazanie placu budowy i dostęp do niego.

Nadzór Inwestorski  przygotuje  przekazanie  Placu  Budowy  w  imieniu  i  przy  udziale

przedstawiciela  Zamawiającego .

4.9.   Przyspieszenie terminu zakończenia kontraktu na wniosek Wykonawcy robót

budowlanych. Nadzór Inwestorski akceptuje  proponowane  przez  Wykonawcę  robót

budowlanych przyspieszenie robót uzgadniając to z Zamawiającym.

4.10. Jakość materiałów.

Nadzór Inwestorski  kontroluje jakość materiałów:

a) weryfikuje i zatwierdza Wykonawcy Robót Budowlanych wszelkie źródła pozyskiwania   materiałów;

b) zatwierdza wszelkie inne źródła pozyskiwania materiałów wbudowywanych w obiekty stałe na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wszelkich dla  nich  koniecznych  prób i testów;

c) decyduje o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów,

w  tym  mieszanek  mineralno  bitumicznych,  mieszanek  betonowych  do  wszystkich

elementów przewidzianych w realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania

sformułowane  w  Umowie,  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach   Technicznych;

d) prowadzi kontrolę prefabrykatów, mas bitumicznych i mieszanek betonowych w celu        sprawdzenia zgodności i akceptacji stosownych metod  ich  wytwarzania,  kontroluje  sposób  składowania  i  przechowywania  tych  materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania   tych materiałów po zakończeniu robót;

e) Nadzór Inwestorski ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie dopuszczenia materiałów  do wbudowania w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia dostarczenia wniosku materiałowego.

f) W przypadku odstępstwa materiałowego od ujętego w dokumentacji a stanowiącego

zamiennik Nadzór Inwestorski uzyska zgodę Zamawiającego na ewentualne zmiany.

4.11.Jakość sprzętu Wykonawcy robót budowlanych. Nadzór Inwestorski  decyduje o

dopuszczeniu  do  pracy  sprzętu,  urządzeń  i  narzędzi Wykonawcy,  przewidzianych  do  realizacji  robót,  w  oparciu  o  Przepisy,  Normy Techniczne,  i  inne  wymagania  sformułowane  w  Warunkach  Kontraktu,  Dokumentacji Projektowej  i  Specyfikacjach  Technicznych  lub  Szczegółowych  Specyfikacjach Technicznych, a także w przepisach BHP i p/poż.

4.12.Jakość wykonywanych robót. Nadzór Inwestorski  przy  pomocy  swego  Personelu

kontroluje  i  dba  o  należytą  jakość wykonywanych robot przez Wykonawcę robót

budowlanych. Sprawdza pracę i wszelkie roboty na budowie oraz powiadamia go o

wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach.

Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do:

a)  Sprawdzenia  punktów  głównych  wytyczonych  obiektów,

b)  Zlecenia  usunięcia  robót  niewłaściwych  i  wykonanych  poniżej  obowiązującego

standardu.

c)  Kontrolowania wykonania robót w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową,

Specyfikacjami Technicznymi i Umową.

d)  Zlecenia, jeżeli trzeba, odsłonięcia ukończonych  robót i/lub usunięcia i zastąpienia

właściwymi materiałami i/lub robotą.

e)  Przeprowadzania  wszelkich  bieżących  kontrolnych  badań  jakości  wykonywania

robót przy użyciu swojego podręcznego sprzętu do kontroli i badań polowych.

4.13. Inne Kontrole.

Nadzór Inwestorski ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez   Nadzór  Budowlany  i  inne  Organy  uprawnione  do  kontroli  oraz  dopilnowuje   realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

4.14.  Wystąpienia Wykonawcy robót budowlanych.

Nadzór Inwestorski  przyjmuje  wystąpienia  Wykonawcy  robót  budowlanych  o

jakimkolwiek  żądaniu  dodatkowej  zapłaty  i  w  porozumieniu  z  Zamawiającym  wydaje Wykonawcy  robót  budowlanych  dyspozycje  co  do  dalszych  środków,  jakie  ma przedsięwziąć.

4.15.  Rejestr Robót.

Nadzór Inwestorski jest odpowiedzialny za wykonywanie:

a) obmiarów dla określenia wartości robót,

b) badań i uczestniczenie w pomiarach robót zanikających, zanim zostaną zakryte,

c) badań i pomiarów ukończonych robót,

d)  prowadzenie odpowiednich rejestrów wszelkich

pomierzonych robót.

4.16.  Dziennik Budowy.

Nadzór Inwestorski  kontroluje  prowadzenie  Dziennika  Budowy,  który  będzie  rejestrował wszelkie wydarzenia odnoszące się do kontroli robót, żądania Wykonawcy  robót  budowlanych,  polecenia  dawane  Wykonawcy  robót  budowlanych  i

wszelkie  inne  informacje,  które  w  późniejszym  czasie  mogą  być  pomocne  przy

rozstrzyganiu wątpliwości.

4.17.Dokumentacja fotograficzna Nadzór Inwestorski  prowadzi  dokumentację fotograficzną

budowy  z  uwzględnieniem stanu  przed  realizacją,  w  trakcie  i  po  zakończeniu

budowy.

4.18.   Bezpieczeństwo

a) Nadzór Inwestorski  winien  upewnić  się  przed  rozpoczęciem  robót,  że  spełnione

zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się

po  terenie  budowy)  i  zatwierdza  plan  robót  lub  rysunki  przygotowywane  przez

Wykonawcę  robót  budowlanych,  lecz  dopiero  po  spełnieniu  wszystkich  wymagań

dotyczących bezpieczeństwa ruchu na budowie, jej objazdach i dojazdach do niej.

b)  Nadzór Inwestorski  udziela  Wykonawcy  robót  budowlanych  porad  w  sprawach

dotyczących bezpieczeństwa personelu na terenie budowy i bezpieczeństwa robót.

c) Nadzór Inwestorski wydaje polecenia Wykonawcy robót budowlanych do wykonania

wszelkiej takiej roboty lub podjęcia takich niezbędnych przedsięwzięć, jakie mogą być

konieczne,  aby  uniknąć  lub  zmniejszyć  ryzyko,  w  przypadku  jakiejkolwiek  awarii, mającej  wpływ  na  bezpieczeństwo  życia  ludzi  lub  przylegającego  majątku  oraz powiadamia o tym Zamawiającego, możliwie jak najprędzej.

4.19.   Narady.

Nadzór Inwestorski  organizuje  Rady  Budowy,  co  najmniej  jeden  raz  w  miesiącu,

z udziałem  Wykonawcy  robót  budowlanych,  Podwykonawców  i  Przedstawicieli

Zamawiającego, sporządza z nich protokóły i przekazuje je zainteresowanym stronom

w terminie do 5 dni po naradzie. Nadzór Inwestorski  organizuje  cotygodniowe  narady

koordynacyjne  z  personelem Wykonawcy  robót  budowlanych  i  Podwykonawców,

na  których  winien  omawiać wszystkie  bieżące  problemy  budowy.  Protokoły

z ustaleniami  po  tych  naradach przekazuje  Zamawiającemu w terminie do 3 dni po

naradzie. Zamawiający  ma  prawo  żądać  zmiany  częstotliwości  Rad  Budowy  i     narad koordynacyjnych.

4.20.  Sprawozdania.

W czasie trwania zlecenia Nadzór Inwestorski będzie dostarczał Zamawiającemu

we wskazanych przez niego terminach następujące   sprawozdania i dokumenty:

a) Płatności z wykazaniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych + kosztorysy.

b) Sprawozdania okresowe z przebiegu realizacji projektu:

-   postępu rzeczowo-finansowego z realizacji projektu,

-   planowanego przebiegu rzeczowego realizacji projektu do czasu złożenia

kolejnego sprawozdania,

-  wskaźników realizacji celów Projektu określonych we Wniosku o Dofinansowanie

Projektu (udokumentowana analiza osiągnięcia poszczególnych Wskaźników),

-  pisemnej informacji na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu,

zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym, oraz przyczyn

ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu  wskaźników,

-  harmonogram wydatków (płatności miesięcznych z podziałem na wydatki

kwalifikowane i niekwalifikowane) ujmujący cały okres realizacji wg. kategorii

określonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu, z wyjaśnieniem

ewentualnych rozbieżności od Harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu.

Zamawiający ma prawo żądać zmiany częstotliwości sprawozdań.

c) Sprawozdania oraz inne dokumenty winny być sporządzone zgodnie z wytycznymi  UE.

4.21.   Usuwanie wad.

W sytuacji zaistnienia wady Nadzór Inwestorski poleca Wykonawcy robót budowlanych jej usunięcie.

4.22.  Prowadzenie robót.

a) Nadzór Inwestorski  organizuje  prace  związane  z  nadzorem  tak,  aby  z  tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych

b) Nadzór Inwestorski  nadzoruje  prawidłowość  oznakowania tymczasowej  organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu oraz przekazuje informacje Zamawiającemu o terminach wdrożenia poszczególnych etapów organizacji ruchu.

c) Nadzór Inwestorski decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych, betonów do wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz normach i przepisach związanych z nadzorowaną Umową.

- Nadzór Inwestorski   nadzoruje pomiary i badania materiałów i robót w miejscach

ich pobrania, wyprodukowania i na placu budowy zgodnie z ST (SST) i wydaje w tych sprawach opinie, a mianowicie:

−  akceptacje  materiałów  zgodnych  z  wymaganiami  ST  (SST)  ze  wskazanych

przez  Wykonawcę robót budowlanych  ich źródeł pochodzenia.

−  decyduje  o  dopuszczeniu  do  użycia  materiałów  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami,

−  akceptację receptur materiałów i technologii robót zgodnie z wymogami ST (SST),

−  bieżące kontrole wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych

i betonów

w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,

−  kontrole sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania

miejsc składowania po zakończeniu robót.

−  W trakcie robót ziemnych kontroluje stan podłoża gruntowego i wprowadza

odpowiednią technologię robót dla uzyskania wymaganych parametrów

konstrukcyjnych.

−  każdorazowo po opadach atmosferycznych, wydaje decyzje o możliwości

wbudowania przez Wykonawcę materiałów podbudowy drogi składowanych

uprzednio bez  zabezpieczenia przed opadami.

e) Nadzór Inwestorski wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe w prowadzeniu

inwestycji współuczestniczy w opracowanym przez Wykonawcę robót budowlanych

harmonogramie  robót  i  razem  z  Wykonawcą  odpowiada  za  jego  realizację.

W  przypadkach  opóźnień  w  realizacji  harmonogramu  wspólnie  z  Wykonawcą

przedsiębierze środki zaradcze i działania naprawcze.

f) Nadzór Inwestorski ustala metody obmiaru robót oraz uczestniczy przy dokonywaniu

tych obmiarów przez Wykonawcę robót budowlanych.

g) Nadzór Inwestorski  sprawdza  wykonane  roboty  i  powiadamia  Wykonawcę  robót

budowlanych  o  wykrytych  wadach  oraz  poświadcza  ich  usunięcie,  a  także

ustala rodzaj i zakres koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

h) Nadzór Inwestorski  dokonuje  odbioru  technicznego:

gotowych  elementów,  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  odbioru

częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej.

i)  Nadzór Inwestorski   dokonuje  odbioru  wszelkich  robót  uzupełniających lub

zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę.

j)  Nadzór Inwestorski prowadzi dokumentację fotograficzną realizacji inwestycji,

po uzgodnieniu  z  Zamawiającym  szczegółów  jej  wykonania  (miejsca,

czasookresy, detale  itp.)

4.23.     Rozliczenie wykonanych robót:

a)  Nadzór Inwestorski  po  zawiadomieniu  ich  przez Wykonawcę Robót Budowlanych o gotowości robót do  odbioru odbierają te roboty i potwierdzają ten fakt podpisując  przedłożone  im  przez Wykonawcę robót budowlanych, Protokoły Odbioru Robót wraz  z dołączonymi do nich wszelkimi niezbędnymi załącznikami, kosztorys obrazujący wykonane  i pozostałe do wykonania roboty.

b)  Nadzór Inwestorski sprawdza przedłożone im przez Wykonawcę  Zestawienia

Wykonanych  robót budowlanych  pod  kątem  zgodności  wielkości  zakończonych

i  odebranych robót  przez  Nadzór Inwestorski  oraz  zgodności  cen  jednostkowych    z kosztorysem  ofertowym,  potwierdzają  ilości  tych  robót  w  tych  Zestawieniach  w oraz  należne  Wykonawcy  kwoty  do  zapłaty,  w  ciągu  3  dni  od złożenia im takiego Zestawienia przez Wykonawcę.

c)  W sytuacji, kiedy ilość robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych przekracza ilości robót

w  odpowiadającej  pozycji  Kosztorysów  ofertowych,  Nadzór Inwestorski  stosuje

zapisy  Umowy

d)  W  przypadku  wystąpienia  zamówień uzupełniających  (art.  67  ust.  1  pkt.  6  ustawy

Prawo  zamówień  publicznych), Nadzór Inwestorski przygotowuje:

-  kosztorysy inwestorskie,

-  protokóły konieczności wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym udzielenia

zamówienia z wolnej ręki, zgodne z Pzp i w uzgodnieniu z Radcą Prawnym Zamawiającego, Roboty uzupełniające nie mogą być realizowane przed podpisaniem stosownej umowy pod rygorem odmowy zapłaty za w/w roboty.

We wszystkich tych przypadkach należy uwzględnić zapisy ustawy Prawo Zamówień

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

e)  Nadzór Inwestorski odbierając roboty uzupełniające sporządza

również protokoły odbioru tych robót i dołącza do nich wszelkie niezbędne

załączniki.

4.24.    Płatności.

W ciągu 2 dni od otrzymania faktury Wykonawcy robót budowlanych za

wykonane i odebrane przez Nadzór Inwestorski roboty,  Nadzór Inwestorski weryfikuje pod  względem  merytorycznym  i  rachunkowym  tę  fakturę.  W  przypadkach uzasadnionych, Nadzór Inwestorski ma prawo dokonania zmian ilościowych dla pozycji robót zaliczonych już w poprzednich fakturach.

4.25.   Zakończenie robót.

Nadzór Inwestorski  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę zakończenia  robót  budowlanych:

4.25.1.kompletuje  1  egzemplarz  archiwalnej  dokumentacji  po wykonawczej  Projektu z

wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza kompletności prawidłowość operatu kolaudacyjnego i  przedkłada  go Zamawiającemu,

4.25.2.sprawdza ostateczną kwotę należną Wykonawcy robót budowlanych, ustala

ewentualne korekty  wyliczeń  (zgodnie  z  Umową)  Wykonawcy  i  przedstawia

Zamawiającemu.

4.25.3.Potwierdza zakończenie robót lub informuje o powodach braku gotowości do odbioru

w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zawiadomienie Wykonawcy o zakończeniu robót.

4.26.  Odbiór Końcowy robót.

Nadzór Inwestorski uczestniczy w odbiorze końcowym robót.

W  przypadku  ewentualnego  zaistnienia  usterek,  czy  zastrzeżeń  i  uwag

zgłoszonych  przez   uczestników  odbioru  końcowego  robót,  Nadzór Inwestorski

sporządza protokół. Natychmiast po usunięciu tych usterek przez Wykonawcę podpisuje protokół odbioru końcowego robót.

4.27.  Wycena przy wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy.

Nadzór Inwestorski wystawia potwierdzenie finansowe za roboty wykonane do czasu

wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy.

4.28.  Rozliczenie końcowe.

Nadzór Inwestorski  potwierdza  i  przekazuje  do  Zamawiającego  Rozliczenie  Budowy i składa do Zamawiającego kosztorys powykonawczy.

4.29.  Wykonanie robót w zakresie Sieci.

Nadzór Inwestorski  sprawdzi  zawiadomienie  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych

zarządców lub właścicieli sieci o rozpoczęciu robót   oraz  uczestnictwo ich przedstawicieli w odbiorach zgodnie z uwagami zapisanymi w ZUDP i przepisami prawa.

4.30.  Zagrożenia specjalne.

Nadzór Inwestorski zaświadcza, że Umowa na skutek zadziałania Siły Wyższej stała się

bezskuteczna.

4.31.  Kontakt z Projektantem.

Nadzór Inwestorski  ma  prawo  do  uzyskania  od  Projektanta  wyjaśnień  w  przypadku wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego związane z nadzorem autorskim.

a)  stwierdzenie każdorazowo konieczności pobytu Projektanta na budowie,

b) zawiadomienie każdorazowo o tym Zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji,

c)  potwierdzenie obecności Projektanta na budowie i wykonanie przedmiotu nadzoru,

d)  przestrzeganie warunków umowy.

4.32.  Kontakt z Zamawiającym.

Nadzór Inwestorski  zawiadamia Zamawiającego o wszystkich  sprawach  odnoszących  się do  wykonania  umów,  w  tym  również  ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawcy robót budowlanych - w formie pisemnej.

4.33.  Korespondencja

Nadzór Inwestorski prowadzi korespondencję  w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4.34.  Kontakty  ze Stronami Trzecimi.

a) Nadzór Inwestorski prowadzi sprawy dotyczące budowy,  ze Stronami Trzecimi i z ludnością miejscową przekazane przez Zamawiającego.

b) Nadzór Inwestorski przed rozpoczęciem robót budowlanych przygotowuje dokumenty niezbędne  do  zawiadomienia  nadzoru    budowlanego  o  zamierzonym  terminie  rozpoczęcia  robót  budowlanych  oraz  po  odbiorze  robót  zgłasza  inwestycję  do użytkowania.

c)  Nadzór Inwestorski  współpracuje  z Zarządcami Dróg  w  zakresie  prawidłowego

utrzymania  dróg  w  rejonie  budowy,  dróg  przyległych  do  placu  budowy  jak  również dróg  objazdowych tymczasowej organizacji ruchu.

d) Nadzór Inwestorski koordynuje wejście w pas drogowy zarządców lub właścicieli sieci wykonujących remonty na swoich urządzeniach.

4.35.   Współpraca z Zamawiającym.

Następujące  sprawy  będą  wymagały  akceptacji  Zamawiającego,  po  wcześniejszym

zajęciu stanowiska przez Nadzór Inwestorski:

a)  Akceptowanie  po  zatwierdzeniu  przez  Nadzór Inwestorski  wszelkiej

dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych.

b) Wprowadzanie zmian w robotach i Dokumentacji Projektowej.

c) Zatwierdzanie pod zlecania jakichkolwiek robót przez Wykonawcę robót

budowlanych.

d) Potwierdzenie zakończenia robót.

e) Postanowienie o wykonaniu Zamówienia uzupełniającego .

4.36.   Nadzór Inwestorski ma prawo do samodzielnych decyzji i odpowiada za ich wydanie:

a) Przekazuje swe wnioski dotyczące usunięcia z Placu Budowy osób niekompetentnych, lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót budowlanych.

b) Wyraża zgodę na wykonywanie poprzez Wykonawcę robót budowlanych prac w nocy i w dni wolne od pracy, a także na wydłużoną zmianę.

c)  Dopilnowuje  zapewnienia  ubezpieczenia  budowy  przez  Wykonawcę  zgodnie  z

umową.

d) Wnioskuje  o  niezbędne  ekspertyzy  i  badania  techniczne,  jeśli  taka  konieczność

zachodzi.

e) Wstrzymuje  roboty  w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami: o ruchu

drogowym, BHP i p/poż, oraz innymi.

f) Uzyskuje od Projektanta wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Projektu i zawartych w nim rozwiązań.

g)  Dokonuje  przeglądu  materiałów użytych  przez  Wykonawcę  robót

budowlanych  i  swe  opinie  o  ich  akceptacji,  czy  odrzuceniu  przekazuje Zamawiającemu.

h) Wydaje  polecenia  Wykonawcy  robót  budowlanych  dotyczące  wszelkich  robót,

lub podejmowania niezbędnych przedsięwzięć, jakie jego zdaniem mogą być konieczne, aby  uniknąć  lub  zmniejszyć  ryzyko  w  przypadku  jakiejkolwiek  awarii,  mającej wpływ na bezpieczeństwo życia, robót, lub przylegającego majątku i powiadamia o tym jak najwcześniej Zamawiającego.

i)  Zleca  Wykonawcy  robót  budowlanych  usuwanie  robót  niewłaściwych  lub

wykonanych poniżej wymaganego standardu.

j) Zleca  jeżeli potrzeba odsłonięcie ukończonych robót, ich usunięcie i zastąpienie

ich właściwym materiałem lub robotą.

k)  Wydaje  opinie  dotyczące  Projektu  Organizacji  Ruchu,  oznakowania,  ustalenia

długości odcinków roboczych itp.

l)  Wnioskuje zmiany oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robót.

m) Opiniuje wnioski składane przez Wykonawcę  robót  budowlanych w formie   papierowej.

4.37.   Korespondencja

Nadzór Inwestorski  prowadzi  korespondencję  z Wykonawcą robót  budowlanych i z  przez Zamawiającego.

5.  OBOWIĄZKI

Nadzór Inwestorski podczas trwania realizacji zadania inwestycyjnego:

5.1.Wydawanie decyzji, mających konsekwencje finansowe i terminowe dla realizacji

Umowy wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym

5.2.Nadzór nad właściwą realizacją robót budowlanych:

a) zgodną z projektem,

b) ze specyfikacjami technicznymi (ST lub SST),

c) zgodną z właściwą kolejnością i terminowością ich wykonania,

d) zgodną ze sztuką budowlaną

e) zgodną z przepisami BHP i ochrony p. ppoż.

5.3.Przestrzeganie przepisów Prawa Budowlanego.

5.4.Zatwierdzenie wszelkiej dokumentacji projektowej Wykonawcy i wszystkich innych

istotnych zmian Projektowych przed przedłożeniem do akceptacji Zamawiającego.

5.5.Zajmowanie pisemnego stanowiska wobec stron trzecich, mieszkańców, gestorów sieci w

sprawach związanych z realizacją Umowy.

5.6.Odbiór wszelkich robót przewidzianych Umową.

5.7.Przygotowanie umów na zamówienia dodatkowe lub uzupełniające i wszelkiej

dokumentacji będącej załącznikami do tych umów na te roboty:

a) protokoły konieczności,

b) kosztorysy,

c) protokoły negocjacji,

e) kosztorysy inwestorskie

f) umowy uzgodnione z Radcą Prawnym Zamawiającego.

5.8.Nadzór nad robotami zamówień dodatkowych, uzupełniających i ich odbiór.

5.9. Poświadczanie płatności za te roboty.

5.10. Wydanie opinii o przedłużeniu terminu zakończenia Umowy.

5.11. Zatwierdzanie, podzlecania jakiej kolwiek części robót Podwykonawcy.

5.12.  Potwierdzanie płatności wykonanych robót.

5.13.  Wydanie potwierdzenia zakończenia robót.

5.14.  Skompletowanie  Dokumentacji  Odbiorowej  dla  poszczególnych  sieci  i  przekazanie

jej    Protokołami Odbioru – zarządcom i właścicielom sieci.

5.15.  Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego związane z nadzorem autorskim

a) Stwierdzenie każdorazowo konieczności pobytu Projektanta na budowie.

b) Zawiadomienie każdorazowo o tym Inwestora i uzyskanie jego akceptacji.

c) Potwierdzenie obecności Projektanta na budowie i wykonania przedmiotu nadzoru.

d) Przestrzeganie wszelkich Warunków Umowy

e) Przestrzeganie wszelkich terminów niniejszego zakresu czynności oraz podanych w

Warunkach Umowy.

5.16.  Rozliczanie bieżące i całkowite rzeczowe i finansowe zadania.

1.Sprawdzanie  na  każdym  etapie  realizacji  zadania  inwestycyjnego   kwalifikowalności kosztów  oraz  przedstawianie  płatności  z  wykazaniem  kosztów  kwalifikowanych  i niekwalifikowanych.

2.Kontrola  zgodności  procesu  inwestycyjnego  z  obowiązującym  prawem

i  dokumentami programowymi UE.

3. Monitorowanie przebiegu realizacji Projektu.

4.Raportowanie i sporządzanie wymaganej sprawozdawczości do instytucji pośredniczącej, zarządzającej i płatniczej.

5. Sporządzanie  harmonogramu  wydatków  na  kolejne  kwartały,  z  wyjaśnieniem

ewentualnych rozbieżności od Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

6. Reprezentowanie beneficjenta (Zamawiającego) wobec instytucji kontrolnych.

7. Kontrola  terminowości  i  rzeczowego  wykonania  zawartych  w  ramach  zadania

inwestycyjnego, umów z wykonawcami.

8.Wykonywanie  innych  czynności  nie  wymienionych  w  SIWZ,  które  będą

konieczne do prawidłowej realizacji Projektu oraz zabezpieczających interesy

Zamawiającego.

6.  KONTROLA

właściwego wypełniania obowiązków przez Nadzór Inwestorski.

6.1.  Zamawiający  będzie  kontrolował  jakość  prac  Zespołu  Nadzoru

Inwestorskiego między innymi oceniając:

a) stałą obecność na budowie  Nadzoru Inwestorskiego w zależności od

aktualnie prowadzonych robót,

b) profesjonalne prowadzenie Inwestycji przez cały Zespół Nadzoru Inwestorskiego.

c)  fachowe  prowadzenie  przez  Nadzór Inwestorski  comiesięcznych  Rad  Budowy  z

Wykonawcą robót budowlanych, Podwykonawcami i przedstawicielami Zamawiającego.

d)  rzetelne  i  fachowe  prowadzenie  przez  Nadzór Inwestorski  cotygodniowych  Narad

Koordynacyjnych z Wykonawcą robót budowlanych i Podwykonawcami,

e) częstotliwość i jakość wpisów w Dzienniku Budowy,

f) terminowość, systematyczność i rzeczowość prowadzonej dokumentacji

budowy(sprawozdań, raportów itd.)

g) wyrywkowe kontrole zgodności ST (SST) robót wykonywanych (może zlecić badania

kontrolne).

h)  wyrywkowe  kontrole  czasu  pracy  i  dyspozycyjności  członków  Zespołu  Nadzoru

Inwestorskiego,  zgodnie  z  danymi  zadeklarowanymi  przez  Nadzór Inwestorski  w  jego  Programie  Zapewnienia  Jakości  prac  i  usług.

6.2.W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do

potrącenia części  należnego  wynagrodzenia   stosując  kary  przewidziane  w

Umowie z Nadzorem Inwestorskim .

7.  PŁATNOŚĆ

wynagrodzenia za usługi Nadzoru Inwestorskiego  przez Zamawiającego:

7.1.Płatność  wynagrodzenia,  za  pełnienie  funkcji  Nadzoru Inwestorskiego  powiązana

będzie czasowo z całkowitym okresem wykonywania  umowy z Wykonawcą robót

budowlanych.

Sposób i terminy płatności wynagrodzenia określono w Umowie Zamawiającego z

Nadzorem Inwestorskim.

7.2. Rozliczenie końcowe, to jest wystawienie ostatniej faktury przez Nadzór Inwestorski i jej

zapłata  przez Zamawiającego nastąpi po sporządzeniu przez Nadzór Inwestorski „Protokołu Zakończenia Pełnienia Funkcji Inspektora Nadzoru”.

Protokół  ten  będzie  podpisany  przez  Zamawiającego  po  dostarczeniu  przez  Nadzór Inwestorski następujących dokumentów:

a)  Protokołu  końcowego  odbioru  robót  Wykonawcy  robót  budowlanych  w  zakresie  robót objętych umową jak i ewentualnych robót  uzupełniających.

b) Protokołu usunięcia usterek

c) Końcowego rozliczenia finansowego Umowy jak i ewentualnych umów na roboty uzupełniające.

d) Kosztorys powykonawczy

e) Dokumentacji powykonawczej.

f) Inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ST (SST).

g)Dokumentacji odbiorowej dla poszczególnych użytkowników sieci przebudowywanych w ramach Umowy.

h) Dokumentacji fotograficznej robót objętych Umową.

i) Oceny technicznej zrealizowanej Umowy.

j) Protokołów odbioru właścicieli sieci dla przebudowywanego uzbrojenia.

k) Certyfikatu Zakończenia Robót przez Wykonawcę  robót budowlanych.

8.  OBOWIĄZKI

Nadzór Inwestorski po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego

1.  Związane z zawarta umową na Nadzór Inwestorski (ze zrealizowaną Umową na

roboty budowlane):

- Nadzór Inwestorski ma obowiązek przygotowania wyjaśnień do kontroli przeprowadzanej przez jednostki upoważnione, dotyczących zrealizowanej inwestycji w związku z zawartą umową o pełnienie nadzoru inwestorskiego.

- Nadzór Inwestorski ma obowiązek stawienia się (w branży

wskazanej)  na żądanie Zamawiającego w związku z wątpliwościami dotyczącymi

nadzorowanej inwestycji.

2.  Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych;

a) Dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót objętych Umową co najmniej 1

raz na 6- miesięcy lub niezwłocznie po zgłoszeniu usterek przez Zamawiającego.

b) Przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie

rękojmi i gwarancji.                                      .

c) Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalenie terminu ich usuwania.

d) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie

rękojmi i gwarancji, i poświadczenie ich wykonania.

e) Przygotowanie uaktualnionej oceny technicznej zrealizowanej Umowy,

f)  Dokonanie szczegółowego przeglądu technicznego inwestycji w terminie 1 miesiąca przed  upływem okresu rękojmi i gwarancji.

g) Współpraca przy załatwianiu spraw związanych ze zwalnianiem kwot zatrzymanych

z tytułu należytego wykonania umowy.

h) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawianych przez Wykonawcę

dokumentów do odbioru pogwarancyjnego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu

w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego odbioru).

9.  ZMIANA INSPEKTORA NADZORU INWESTROSKIEGO

W  przypadku  konieczności  zmiany  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  przedstawi

Zamawiającemu,  w  ciągu  7  dni  od  otrzymania  powiadomienia  na  piśmie,  do  akceptacji

kandydaturę Inspektora Nadzoru, spełniającego wymagania SIWZ.

Za każdy dzień zwłoki w podjęciu obowiązków przez nowo powołanego  Inspektora Nadzoru

powyżej  10  dni  od  daty  usunięcia  poprzedniego  Inspektora  naliczane  będą  kary  w

wysokości 1 % od całkowitego wynagrodzenia za nadzór.