Załącznik nr 1

............................................................

(adres/pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Raków

ul. Ogrodowa 1

26-035 Raków

- Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………...

NIP: ………………………………………………….…….….

Nr telefonu: ……………………………………….………….

Faks: ………………………………………………………….

Adres poczty elektronicznej: ………………………………...

- Zamówienie:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI OCIESĘKI, WÓLKA POKŁONNA, KORZENNO, RAKÓWKA, REMBÓW, DROGOWLE, LIPINY -  SZUMSKO, GŁUCHÓW, ZALESIE ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI NOWA HUTA I RADOSTÓW"

CZĘŚĆ I

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości: Ociesęki, Wólka Pokłonna, Korzenno, Rakówka”

– termin wykonania zamówienia do 30.08.2016r

CZĘŚĆ I obejmuje następujący zakres prac budowlanych:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ociesęki

-  	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz 	wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni na powierzchni 0,04 ha,

- 		Usunięcie warstwy ziemi urodzajne (humusu) na głębokość 15 cm wraz z 	odwozem na odkład w ilości 505,00 m2,

- 	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. 	I-V Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny

koszt Wykonanie wykopu pod poszerzenia jezdni, zjazdy, chodniki, pobocza,

rowy, rowy kryte w ilości 24,60 m3,

- 	Wykonanie nasypów mechanicznie z rumoszu skalnego wraz z formowaniem i 	zagęszczaniem w ilości 166,60 m3,

- 	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; na zjazdach oraz pod 	drogą z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 40cm wraz z robotami

ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o

długości 7m,

- 	Remont przepustu z rur PEHD SN8 fi 1000 mm chudym betonem oraz z 	zasypką, rozebraniem i odwozem starego 1 przepust o długości 7m,

- 	Remont przepustu pod drogą z rur PEHD SN8 spiralnie karbowane średnicy 	60 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20 c, zasypką i odtworzeniem

nawierzchni; 1 przepust o długości 10m,

- 	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych przepustów o średnicy 40 cm wraz 	z robotami ziemnymi, podsypką 20 cm po zagęszczeniu, rozebraniem oraz

odwozem istniejących w ilości 2 szt,

- 	Remont ścianek przepustów o średnicy 100cm czołowych betonowych 	wykonywanych na miejscu wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką

z rozebraniem i odwozem ist. na koszt wykonawcy w ilości 2 szt,

- 	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych o średnicy 60 cm wraz z robotami 	ziemnymi, podsypką 20 cm po zagęszczeniu (pod drogą) w ilości 2 szt,

- 	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. I-IV na całej szerokości jezdni. 	Wykop i odwóz nadmiaru gruntu w ilości 1 291,30 m3,

- 	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 	nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i

walca statycznego w ilości 2 450,20 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 10 cm w ilości 240,50 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 20 cm w ilości 3 327,10 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 30 cm w ilości 51,80 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, 	gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. w ilości 	3 642,00 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. 	w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.w ilości 	3 542,50 m2,

- 	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,75m 	oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubości 15cm oraz 	wyrównaniem gruntem w ilości 1 420,00 m2,

- 	Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp poboczy w ilości 224,00.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Pokłonna

- 	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z 	wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni na powierzchni 0,18 ha,

- 	Roboty ziemne polegające na ścinaniu i profilowaniu skarpy, wraz z 	wywiezieniem urobku na koszt wykonawcy w ilości 33,07 m3,

- 	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem m 7,00 starych; na zjazdach oraz 	pod drogą z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 40cm wraz z

robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; 1 	przepust o długości 7m,

- 	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; na zjazdach oraz pod 	drogą z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 60cm wraz z robotami 	ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o 	długości 10m,

- 	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych, na zjazdach oraz pod 	droga z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 80cm wraz z robotami 	ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni , 1 przepust 	podwójny o długości 7m,

- 	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych przepustów o średnicy 40 cm wraz 	z robotami ziemnymi, podsypką 20 cm po zagęszczeniu, rozebraniem oraz 	odwozem istniejących w ilości 2 szt,

-	 Remont ścianek czołowych skrzydełkowych przepustów o średnicy 40 cm wraz 	z robotami ziemnymi, podsypką 60 cm po zagęszczeniu, rozebraniem oraz 	odwozem istniejących w ilości 1 szt,

- 	Remont ścianek czołowych betonowych wykonywanych na miejscu przepustów 	o średnicy 80cm (podwójny) wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20cm, 	zasypką, podbudową z betonu z rozebraniem i odwozem ist. na koszt 	wykonawcy w ilości 2 szt,

- 	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 	nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i

walca statycznego w ilości 2 237,50 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 15 cm w ilości 2 291,60 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, 	gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. w ilości 	2 178,60 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. 	w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. w ilości 	2 118,50 m2,

- 	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer. 0,75 m 	oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubości 15cm z 	wyrównaniem gruntem w ilości 967,50 m2,

- 	Umocnienie skarp i przeciwskarp rowów płytami ażurowymi 60x40x8cm w 	ilości 20,00 m2,

- 	Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp w ilości 49,00 m,

- 	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - SP-04, słupki w 	odległości 1m w ilości 52,00 m.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korzenno

-	 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na zjazdach i 	dojściach pieszych w ilości 36,90 m2,

- 	Rozebranie krawężników betonowych w ilości 2,20 m,

- 	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z 	wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni na powierzchni 0,01 ha,

- 	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych, na zjazdach oraz pod 	droga z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 40cm wraz z robotami 	ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni , 1 przepust o 	długości 2m pod dojściem do pomnika w ilości 2,00 m,

- 	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych o średnicy 40 cm wraz z poboczami 	ziemnymi, podsypką 20 cm po zagęszczeniu, rozebraniem i odwiezieniem 	starych w ilości 2 szt,

- 	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 	nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i

walca statycznego w ilości 3 551,45 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 10 cm w ilości 1 024,35 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 15 cm w ilości 1 624,30 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 20 cm w ilości 902,80 m2,

- 	W-wa dolna podbudowy z rumoszu skalnego, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm 	w ilości 2 680,80 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, 	gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. w ilości 	3 455,85 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. 	w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. w ilości 	3 360,25 m2,

- 	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,75m ora 	nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubości 15cm z wyrównaniem 	gruntem w ilości 1 402,00 m2,

-	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych w ilości 1 szt,

- 	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - typ 2 w 	ilości 1 szt,

- 	Krawężniki betonowe wystające lub obniżone o wymiarach 15x30 cm na 	podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu z wykonaniem 	ławy z betonu C10/12 w ilości 2,10 m,

- 	Chodniki, dojścia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na 	podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm w ilości 14,00 m2,

- 	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - 	piaskowej, na ławie betonowej. Beton C10/12 w ilości 14,00 m.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rakówka

- 	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z poboczy wraz z wywiezieniem 	pozostałości i usunięciem korzeni na powierzchni  0,06 ha,

- 	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 	nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i

walca statycznego w ilości 1 761,20 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 15 cm w ilości 1 761,20 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, 	gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład w ilości 1 713,60 	m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. 	w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. w ilości 1 666,00 	m2,

- 	Ścinanie, profilowanie, zagęszczenie i uzupełnianie poboczy na szer 0,75m z 	wysiewką z kruszywa grubości 20 cm z wyrównaniem gruntem w ilości 714,00 	m2,

- 	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych w ilości 1 szt,

- 	Znaki typ S z przymocowaniem do słupków ( A12a) w ilości szt. 1,00.

Oferta cenowa dla CZĘŚĆ I:

Cena brutto: …………………………………………………

Cena netto: ………………………………………………….

Podatek VAT: ……………………………………………….

CZĘŚĆ II

(obejmuje dwa etapy robót)

ETAP 1

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości: Rembów, Drogowle i przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Huta”

- termin wykonania zamówienia do 30.06.2017r.

CZĘŚĆ II    -    Etap 1 obejmuje następujący zakres prac budowlanych:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów

- 	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz ha 0,05 poboczy wraz z 	wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni na powierzchni 0,05 ha,

- 	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. 	I-V Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i

na własny koszt Wykonanie wykopu pod nowo

projektowane poszerzenia jezdni, pobocza, w ilości 180,40 m3,

- 	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i transportem 	gruntu. Wykonanie nasypów z gruntu pochodzące z wykopów, spełniającego 	warunki określone w SST wraz z formowaniem i zagęszczaniem. Wykonawca

pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt w ilości 84,40 m3,

- 	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych, na zjazdach oraz pod 	drogą z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 50 cm wraz z robotami 	ziemnymi, podsypką 20 cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o 	długości 2 m ,1 przepust o długości 5 m, 8 przepustów o długości 7 m , 1 	przepust o długości 7.5 m, 1 przepust o długości 9 m 1 przepust o długości 	10 m oraz 1 przepust o długości 14 m w ilości 103,50 m,

- 	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych, na zjazdach oraz pod 	droga z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 40cm wraz z robotami 	ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni , 2 przepusty o 	długości 5,5m w ilości 11,00 m,

- 	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; pod drogą z rur 	HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 60cm wraz z robotami ziemnymi, 	podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; 1 podwójny przepust o 	długości 6m, w ilości 12,00 m,

- 	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych o średnicy 50,cm wraz z robotami 	ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką w ilości 26 szt,

- 	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych o średnicy 40,cm wraz z 	robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką w ilości 4,0 szt,

- 	Remont ścianek czołowych betonowych wykonywanych na miejscu o średnicy 	60cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką, wymiary ścianki 	3,8x2,2x0,3m z rozebraniem i odwozem ist. na koszt wykonawcy w ilości 2 szt,

- 	Remont drenażu francuskiego 3 drenaże o dł. 5,5m; rura fi 10cm; kruszywo: 	2x1m3 oraz 1*1,6m3; geosyntetyk: 2x11m2, 1x14m2 w ilości 16,50 m,

- 	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 	nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i

walca statycznego w ilości 3 743,50 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 20 cm w ilości 3 743,50 m2,

- 	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego śr, grubości 20 cm w ilości 883,20 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, 	gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. w ilości 	3 603,25 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa ścieralna gr. 	w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. w ilości 	3 552,50 m2,

- 	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,75m z 	wysiewką z kruszywa grubości 20cm ze skropieniem emulsja w ilości 1 522,50 	m2,

-	Odmulanie rowów z profilowaniem skarp poboczy w ilości 440,00 m,

- 	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8cm w ilości 424,80 m2,

- 	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm. 	Ułożenie betonowego ścieku segmentowego typu "mulda" na podsypce 	cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie betonowej C12/1 	(grubość ławy 15cm)na długości 48m oraz na ławie żwirowej na długości 	247m (grubość ławy 15cm) w ilości 295,00 m,

- 	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - SP-04. słupki w 	odległości 1m w ilości 31,00 m,

- 	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych w ilości 5 szt,

- 	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków w ilości    	5 szt,

- 	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków w ilości    	2 szt.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drogowle

- 	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z 	wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni na powierzchni 0,01 ha,

- 	Karczowanie korzeni fi 80 cm w ilości szt. 2,

- 	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 	nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i

walca statycznego w ilości 3 663,00 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 15 cm w ilości 3 663,00 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, 	gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. w ilości 	3 564,00 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa ścieralna gr. 	w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. w ilości 	3 465,00m2,

- 	Ścinanie i profilowanie poboczy na szer 0,75m z wysiewką z kruszywa grubości 	10cm ze skropieniem emulsja w ilości 1 485,00 m2.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Huta

-	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z 	wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni na powierzchni 0,04 ha,

- 	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) 	przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy powyżej 76 cm wraz z

karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc i gałęzi w ilości 1 szt,

- 	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; na zjazdach oraz pod 	drogą z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 40cm wraz z robotami 	ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; 2 przepusty o 	długości 6m, w ilości 12,00 m,

- 	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych o średnicy 40 cm wraz z robotami 	ziemnymi, podsypką 20 cm po zagęszczeniu, rozebraniem i odwiezieniem 	starych w ilości 4,00 szt,

- 	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 	nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i

walca statycznego w ilości 3 696,50 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 20 cm w ilości 3 585,50 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 40 cm wilości 111,00 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, 	gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. w ilości 	3 597,00m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. 	w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. w ilości 	3 497,50 m2,

- 	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,75m 	oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubości 15cm i 	wyrównaniem gruntem w ilości 1 205,00 m2,

- 	Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp poboczy w ilości 49,00m,

- 	Oczyszczenie przepustu fi 50cm pod drogą w ilości 10,50 m.

ETAP 2

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości: Lipiny – Szumsko, Głuchów, Zalesie, Zalesie”

- termin wykonania zamówienia do 31.01.2018r.

CZĘŚĆ II    -    Etap 2 obejmuje następujący zakres prac budowlanych:

1. Przebudowa drogi gminnej Lipiny – Szumsko

-	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni na powierzchni 0,14 ha,

- 	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych, na zjazdach z rur HDPE 	SN8 spiralnie karbowane średnicy 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 	20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni , 7 przepustów o długości 7m w 	ilości 49,00 m,

- 	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; pod drogą z rur HDPE 	SN8 spiralnie karbowane średnicy 80cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 	20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 9m,

- 	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych o średnicy 40 cm wraz z poboczami 	ziemnymi, podsypką 20 cm po zagęszczeniu, rozebraniem oraz odwozem 	istniejących oraz robotami ziemnymi w ilości 14,00 szt,

-	Remont ścianek czołowych betonowych wykonywanych na miejscu o średnicy 	80cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką, wymiary ścianki 	3,8x2,2x0,3m z rozebraniem i odwozem ist. na koszt wykonawcy w ilości       	2,0 szt,

-	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 	nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i 	walca statycznego w ilości 3 874,30 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 15 cm w ilości 518,00 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 20 cm w ilości 3 356,30 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, 	gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.w ilości    	3 770,40 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. 	w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. w ilości       	3 666,50 m2,

- 	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,75m 	oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubości 15cm z 	wyrównaniem gruntem w ilości 1 708,50 m2.

- Przebudowa drogi gminne w miejscowości Głuchów

- 	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z 	wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni na powierzchni 0,09 ha,

- 	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) 	przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy 46-75 cm wraz z 	karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc i gałęzi w ilości 3 szt,

- 	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych, na zjazdach oraz pod 	droga z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 40cm wraz z robotami 	ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni , 21 	przepustów o długości 7m, 2 przepusty o długości 9m, 1 przepust o długości 	11m, 1 przepust o długości 2m w ilości 178,00 m,

-	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych o średnicy 40 cm wraz z poboczami 	ziemnymi, podsypką 20 cm po zagęszczeniu, rozbiórką i odwozem istniejących 	oraz robotami ziemnymi w ilości 50,00 szt,

- 	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 	nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i 	walca statycznego w ilości 3 780,20 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 10 cm w ilości 1 376,40 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 20 cm w ilości 2 403,80 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, 	gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.w ilości 	3 678,60 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. 	w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. w ilości 	3 577,00 m2,

- 	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,75m 	oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubości 15cm z 	wyrównaniem gruntem w ilości 1 884,00 m2,

- 	Regulacja zasuw wodociągowych w ilości 14,00 szt.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie        (dz. nr. ewid. 311)

-	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z poboczy wraz z wywiezieniem 	pozostałości i usunięciem korzeni na powierzchni 0,01 ha,

- 	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 	nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i

walca statycznego w ilości 1 851,20 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 15 cm w ilości 1 851,20 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, 	gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład w ilości 1 815,60 	m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. 	w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład w ilości 1 780,00 	m2,

- 	Ścinanie, profilowanie, zagęszczenie i uzupełnianie poboczy na szer 0,75m z 	wysiewką z kruszywa grubości 20 cm z wyrównaniem gruntem. Pobocza 	skropić emulsją asfaltową w ilości 331,00 m2.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie         (dz. nr ewid. 164)

-	Rozebranie istniejącego przepustu o średnicy 60cm wraz z odwozem i 	utylizacją w ilości 14,00 m,

- 	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z 	wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni na powierzchni 0,14 ha,

- 	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych, na zjazdach oraz pod 	droga z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 40cm wraz z robotami 	ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni , 4 przepusty o 	długości 7m, 1 przepust o długości 8m w ilości 36,00 m,

- 	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych o średnicy 40 cm wraz z poboczami 	ziemnymi, podsypką 20 cm po zagęszczeniu, rozebraniem oraz odwozem 	istniejących oraz robotami ziemnymi w ilości 10,00 szt,

- 	Remont przepustu z rozebraniem i odwozem starego pod drogą z rur HDPE 	SN8 spiralnie karbowane średnicy 60cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 	20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 9m,

- 	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych o średnicy 60 cm wraz z poboczami 	ziemnymi, podsypką 20 cm po zagęszczeniu w ilości 2,00 szt,

-	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 	nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i 	walca statycznego w ilości 1 328,70 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 15 cm w ilości 1 328,70 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, 	gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t w ilości 	1 293,60 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. 	w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t w ilości 	1 258,50 m2,

- 	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,75m 	oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubości 15cm i 	wyrównaniem gruntem w ilości 601,50 m2,

- 	Odmulenie rowów z profilowaniem skarp poboczy w ilości 426,00 m.

Oferta cenowa dla CZĘŚĆ II:

Cena brutto: …………………………………………………

Cena netto: ………………………………………………….

Podatek VAT: ……………………………………………….

CZĘŚĆ III

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radostów”

- termin wykonania zamówienia do 31.01.2018r.

Część III obejmuje następujący zakres robót budowlanych:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radostów

- 	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 	nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i 	walca statycznego w ilości 1 711,00 m2,

- 	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 	stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 15 cm w ilości 1 711,00 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, 	gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. w ilości 	1 658,00 m2,

- 	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. 	w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. w ilości 	1 605,00 m2,

- 	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,1m-	0,75m oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubości 15cm z 	wyrównaniem gruntem w ilości 615,50 m2.

Oferta cenowa dla CZĘŚĆ III:

Cena brutto: …………………………………………………

Cena netto: ………………………………………………….

Podatek VAT: ……………………………………………….

UWAGA!!!

Całe przedsięwzięcie realizowane będzie ze środków własnych gminy, oraz środków pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Realizacja przedsięwzięcia jest zależna od uzyskania dofinansowania z wymienionego Programu.

W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nieotrzymania dofinansowania.

Załączniki:

Załącznik nr 2: Wykaz osób

Załącznik nr 4: Wykaz robót

………………….………	          			
(miejscowość, data)

..................................................

(Podpis Wykonawcy lub osób

uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)