Raków, dnia 6 marca 2017 r.

IPM-G.271.3.2017

Zaproszenie do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w miejscowości Raków”

Dotyczy zadania: Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w miejscowości Raków

Zamawiający: Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej 
na zadanie pn.  „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w miejscowości Raków” oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opracowań i zatwierdzeń umożliwiających kompleksową realizację inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o   pozwoleniu na budowę.

- Opracowanie przekazane zamawiającemu powinno zawierać:

- Kompletne projekty: budowlany, wykonawczy  - opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającymi kompleksową realizację inwestycji  z niezbędnymi  opiniami, uzgodnieniami, opracowaniami, zatwierdzeniami  wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę - w ilości 4 egz.

- Przedmiary  robót  i kosztorysy  inwestorskie - w ilości 2 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 2 egz.

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

      - Inwentaryzację zieleni   zawierającą:   wskazanie ilości , rodzaju i lokalizacji drzew oraz krzewów przeznaczonych do wycinki, z naniesieniem na mapę w skali 1:500,  tabelaryczny  wykaz  gatunków  drzew  i  krzewów  przeznaczonych  do wycinki

- Wykonane opracowania na nośniku elektronicznym

- Dokumentację należy opracować w oparciu o:

- Umowę zawartą z inwestorem

- Załącznik nr 1 do zapytania – plan sytuacyjny z orientacyjną trasą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, oraz obszarem, który należy wyłączyć z projektowania.

- Załącznik nr 2 do zapytania - Warunki techniczne Zamawiającego nr RUK-W.5.2017 z dnia 23.02.2017 r.

- Sporządzoną przez wykonawcę mapę do celów projektowych.

- Pozyskane przez wykonawcę zgody właścicieli nieruchomości (zgody na przejście siecią, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgody na przyłącza oraz rezygnacje  w przypadku braku zgody właściciela na przejście - sieć/przyłącze).

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 290 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04. 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012r      poz.462 z późn. zm.).

- Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 139 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz.1389).

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 672) i związanymi z ustawą rozporządzeniami dot. oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596).

- Inne nie wymienione, obowiązujące przepisy prawa.

- Koszt opracowania dokumentacji projektowej winien obejmować:

- Uzyskanie niezbędnych decyzji, warunków, uzgodnień – łącznie z pozwoleniem na 	budowę.

- Uzyskanie przez wykonawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie niezbędnych dokumentów do jej wydania (jeżeli wymagana)

- Opracowanie przez wykonawcę dokumentacji  geotechnicznej/opinii geologicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

- Opracowanie przez wykonawcę operatów wodno – prawnych wraz z uzyskaniem  pozwoleń  wodno – prawnych (jeżeli wymagane)

- Sporządzenie przez wykonawcę mapy do celów projektowych.

  - Inne koszty czynności formalnych i prawnych nie wymienione powyżej.

- Ponadto w zakresie umowy należy uwzględnić poniższe uwagi :

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego (liczba pobytów– 2)  na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:

1)	stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji

z dokumentacją projektową,

2)	uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 	przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy (robót) lub 	Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego).

- Opracowanie kosztorysów robót z uwzględnieniem wskaźników kalkulacyjnych jak stawka roboczogodziny, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu, narzut kosztów pośrednich, narzut zysku powinny być wykonane w okresie ostatnich 30 dni przed przekazaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W przypadku gdy wykonany kosztorys ulegnie dezaktualizacji przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie robót budowlanych Zamawiający może zażądać od Wykonawcy jego jednorazowej aktualizacji.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu  Zamawiającego przed organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie rzeczowym wynikającym  z projektowania, a Wykonawca kopią pism i wniosków będzie powiadamiał Zamawiającego o swoich wystąpieniach oraz odwrotnie przekazywał kopie  otrzymywanych  postanowień i decyzji.

- Przed uzgodnieniem z ZUD projekt należy przedstawić do roboczej akceptacji przez  Zamawiającego.

- Po trasie projektowanej sieci Wykonawca zaprojektuje nowe przyłącza wodociągowe oraz kanalizacyjne.

- Przewiduje się 5 sztuk nowych  przyłączy wodociągowych do działek nr: 923, 924, 925, 953, 951.

- Przewiduje się 22 sztuki nowych  przyłączy kanalizacyjnych do działek nr: 1012, 957, 1009, 1003, 995/2, 982, 966, 965, 963, 962, 953, 951, 950, 949, 999, 1002, 985/1, 989, 923, 924, 925, 1063.

- Ilość  przyłączy do zaprojektowania może ulec nieznacznym zmianom.

- Wykonawca uzgodni z właścicielami szczegółowy przebieg trasy przyłączy i uzyska na tę okoliczność odpowiednie oświadczenia.

- Wykonawca uwzględni w kosztorysie oraz przedmiarze koszt każdego przyłącza z osobna.

Kompletna dokumentacja projektowa objęta przedmiotem zamówienia musi  umożliwiać przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych*)

Uwaga:

*) Opracowana dokumentacja projektowa będzie służyła do opisania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Na Wykonawcy spoczywa więc obowiązek sporządzenia tej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zgodnie z art. 29-30  tzn. że przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty , lecz bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń – wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt/rozwiązania zostaną  uznane za równoważne.

- Termin realizacji zamówienia

Prace określone w opisie przedmiotu zamówienia winny zostać wykonane w terminie do 8 miesięcy od momentu podpisania umowy.

- Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

- Warunki udziału oferenta w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - nie podlegają wykluczeniu

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- 	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,    	o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- 	sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- 	zdolności technicznej lub zawodowej,

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. IV jest zobowiązany dostarczyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykluczeniu- Załącznik nr 3 do zaproszenia,

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne  przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.

  - Kompletna oferta musi zawierać formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego 	załącznik nr 4 do 	zaproszenia

  - Opis sposobu obliczenia ceny:

    - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w zł.

    - Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu 		zamówienia  oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 		należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę/osoby uprawnioną do 	reprezentacji Wykonawcy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania 	musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 	upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 	Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał 	pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię 	pełnomocnictwa poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem i z datą 	poświadczenia.

  - Jeżeli jedną ofertę składa dwóch (lub więcej) Wykonawców – oferta powinna być 	podpisana przez każdego Wykonawcę lub ustanowionego przez nich pełnomocnika do 	złożenia oferty i zawarcia umowy – stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 	Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą na postawie umowy spółki cywilnej, 	zamiast pełnomocnictwa, mogą do oferty dołączyć kopię umowy spółki cywilnej 	(poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem), jeżeli z jej treści wynika, że 	dana osoba jest upoważniona do składania ofert.

  - Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty (wymienione w pkt. V), potwierdzające 	spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Ofertę należy złożyć w kopercie:

    - zaadresowanej na: Urząd Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków

    - oznaczonej: „OFERTA”, numerem: „IPM-G.271.3.2017”, nazwą zamówienia: 	„Oferta  na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w miejscowości Raków”

    - z nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 	ofertę. W przypadku zmiany lub wycofania oferty – kopertę należy opisać jak 
	w pkt. VI, podpunkt 9, dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” i 	złożyć w miejscu składania ofert.

  - Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Rakowie przy ul. Ogrodowej 1, 	w 	Sekretariacie (pok. 14), w terminie do: 17.03.2017 r. godz. 10:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Rakowie przy ul. Ogrodowej 1, 	na Sali Konferencyjnej, w dniu: 17.03.2017 r. godz. 10:30.

  - W trakcie otwarcia ofert Zamawiający każdorazowo poda: nazwę i adres Wykonawcy, 	którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

  - Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 	wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów (wymienionych
	w pkt. V), lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 	Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 	pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 	oferta 	wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 	postępowania.

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które  nie zostaną odrzucone.

  - Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty wraz z 	podaniem znaczenia (wag) tych kryteriów:

Cena brutto realizacji zamówienia 100 %

wskaźnik W 1 =  100

Kryterium będzie punktowane wg wzoru:

A no/Ank  x W 1 =   .................   pkt.

gdzie:

A no - cena najtańszej oferty

A nk - cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą będzie uważana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

  - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie brutto, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen brutto wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 	dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 	Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
	z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 	treści.

  - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali 	spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. IV zaproszenia, 	zawiadamiając o tym wykonawcę, który został wykluczony podając uzasadnienie.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

    - jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;

    - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
	o udzielenie zamówienia,

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie o udzielenie 	zamówienia, bez zawarcia umowy, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 	równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli pisemne oferty.

  - Zamawiający o wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając: 	nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 	Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę wybranej oferty. Informacja o wyborze 	najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego.

  - Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

    - W niniejszym postępowaniu wnioski, zawiadomienia, wezwania, informacje 	Zamawiający i Wykonawcy przekazują: faksem (nr faksu Zamawiającego 41 35 35 018 wew. 11), drogą elektroniczną (adres e-mail Zamawiającego urzad@rakow.pl) z zastrzeżeniem następnego podpunktu.

- Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, dokumentów wymienionych 	w 	pkt. V zaproszenia, pełnomocnictw, oraz zawiadomień, o których mowa w pkt. VIII	podpunkt 8 i 9

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, 	wezwania, informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej 	niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.   	Zamawiający zamieści na stronie BIP, na której zamieszczono zaproszenie bez 	ujawniania źródła zaproszenia.

  - Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia. 	Dokonaną zmianę zaproszenia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie BIP, na 	której zamieszczono zaproszenie.

  - Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Karol Taborski tel. (41) 35 35 018 wew. 37.

- Treść umowy i zawarcie umowy

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 	umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy 	stanowiącym załącznik nr 5  do zaproszenia.

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana, w terminie wyznaczonym przez 	Zamawiającego, zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego przy ulicy 	Ogrodowej 1 w Rakowie w celu podpisania umowy.

  - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
	w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 	pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 	zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w pkt. VIII podpunkt 	8 zaproszenia.

- Wykaz załączników do zaproszenia

  - Plan sytuacyjny z orientacyjną trasą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, oraz 	obszarem, który należy wyłączyć z projektowania - Załącznik nr 1

  - Warunki techniczne Zamawiającego nr RUK-W.5.2017 z dnia 23.02.2017 r. - Załącznik nr 2

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykluczeniu. -  	Załącznik nr 3

  - Formularz oferty - Załącznik nr 4

  - Wzór umowy - Załącznik nr 5