*Załącznik do zapytania ofertowego*

**Formularz specyfikacji cenowej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wyposażenia** | **Opis** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. Brutto (zł.)** | **Wartość brutto (zł)** |
| 1. | Kozetka 2 częściowa  Wymiary: dł. 185 cm, szer. 55 cm, wys. 50 cm | Konstrukcja wykonana z malowanych proszkowo profili, regulowany podgłówek od -90 do +35 stopni, kolor szary | szt. | 1 |  |  |
| 2. | Stolik zabiegowy  Wymiary: dł.62 cm, szer.44 cm, wys.82 cm | Konstrukcja wykonana z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze białym, dwie półki szklane, dwie uchylne miski, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. | szt. | 1 |  |  |
| 3. | Szafka lekarska  Wymiary: szer.90 cm, wys. 185 cm, głębokość 40 cm | Szafka metalowa, udźwig półek 50 kg (każda), kolor szary, szafki zamykane na klucze. | szt. | 1 |  |  |
| 4. | Biurko medyczne  Wymiary: 120x70x75 cm | Kolor biały, z jedną szufladą i szafką zamykaną na kluczyk. | szt. | 1 |  |  |
| 5. | Szafka kartoteczna  Wymiary: szer. 31,5 cm, głębokość 50 cm, wysokość 95 cm. | Fronty z MDF-u z chromowanym metalowym uchwytem, regulowana wysokość stopek, materiał płyta pokryta okleiną ABS, każda z szuflad zamykana odrębnym zamkiem | szt. | 1 |  |  |
| 6. | Waga medyczna ze wzrostomierzem | Max obciążenie 150 kg. Możliwość pomiaru wzrostu pacjenta do 2m. Możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI przeznaczonego dla dorosłych o wzroście powyżej 1 m. | szt. | 1 |  |  |
| 7. | Parawan  Szer.100 cm, wys. 170 cm | Parawan jednoskrzydłowy, układ jezdny z kółkami, pokrętło blokujące, elementy zasłony, zasłona. | szt. | 1 |  |  |
| 8. | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Zakres pomiarowy 0-300 mm Hg, metalowa obudowa duża, czytelna tarcza o śr. 70 mm, mankiet dla dorosłych i dla dzieci | szt. | 1 |  |  |
| 9. | Stetoskop | Stetoskop internistyczny, dwustronny, głowica ze stali nierdzewnej, możliwość odsłuchiwania tonów niskich i wysokich, dwukanałowy przewód. | szt. | 1 |  |  |
| 10. | Apteczka | Apteczka szkolna w plecaku z tkaniny wodoodpornej. Skład zgodny z normą: DIN 13164 Plus | szt. | 1 |  |  |
| 11. | Tablica Snellena cyfry | Tablica kartonowa, nadruk liczbowy, wym. 27,7 x 48 cm | szt. | 1 |  |  |
| 12. | Tablica Snellena zwierzęta | Tablica kartonowa, nadruk obrazkowy, wym. 27,7 x 48 cm | szt. | 1 |  |  |
| 13. | Tablice Ishihary | Tablice w twardej oprawie do sprawdzania barw dla dzieci i dorosłych, 14 tablic, twarda obwoluta | szt. | 1 |  |  |
| 14. | Termometr bezdotykowy | Czas mierzenia 0,5 sek., podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD, funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury | szt. | 1 |  |  |
| 15. | Model do higieny jamy ustnej | Model demonstracyjny z dołączoną szczoteczką | szt. | 1 |  |  |
| 16. | Siatki centylowe | Dwustronna tablica siatki centylowe do wyznaczania wartości statystycznych wzrostu i wagi dziecka | szt. | 1 |  |  |
| Wartość brutto ogółem: | | | | | |  |

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, opłaty i podatki, które Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Ewentualne zniżki, upusty, rabaty, itp. muszą być zawarte w cenach ofertowych. Zamawiający dopuszcza 5% odstępstwo od podanych wymiarów poszczególnych elementów wyposażenia.

……………………………………………. ……………………………………………

Miejscowość, data Podpis