Raków, dnia 27.07.2018 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Ociesękach o Salę Gimnastyczną
 wraz z doposażeniem”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 13

Czy w zakres zamówienia wchodzą elementy małej architektury takie jak ławki oraz kosze na śmieci? Jeżeli tak, proszę o podanie ilości oraz sprecyzowanie parametrów technicznych tych elementów.

Odpowiedź:

W zakres zadania wchodzą elementy małej architektury takie jak ławki oraz kosze na śmieci.

Ławki betonowe z siedziskiem drewnianym- 2 szt.

Kosze na śmieci metalowe – 3 szt.

Pytanie 25

Ze względu na kolizję z projektowaną rozbudową występuje konieczność wycinki części drzew. Prosimy o informację po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew? Kto pokrywa koszty administracyjne związane z wycinką drzew?

Odpowiedź:

Pozwolenie na wycinkę drzew uzyskuje Gmina Raków i pokrywa koszty związane z jego uzyskaniem.

Pytanie 28

Proszę o informację czy do oferty cenowej należy uwzględnić wyposażenie sali sportowej np. drabinki, bramki do piłki nożnej, jeżeli tak prosimy o zestawienie wyposażenia wraz z ilościami.

Odpowiedź:

Do oferty cenowej należy doliczyć wyposażenie Sali sportowej. Zestawienie wyposażenia:

Słupki do siatkówki stalowe lub aluminiowe, z naciągiem wewnętrznym, o rozpiętości siatki do 12m - 2szt.

Kosze do koszykówki wraz z tablicą z płyty epoksydowej oraz konstrukcją stalową , systemową umożliwiającą montaż kosza wymiar tablicy ok. 105x180cm - 2 szt. , oraz mniejsze treningowe o wymiarach tablicy ok. 90x120cm 4 szt.

Bramki do piłki - 2 szt.

Drabinki o wysokości 240cm - jako pojedyncze  szerokości 90cm - 48 szt.  lub jako zintegrowane o łącznej szerokości umożliwiającej  wypełnienie pól pomiędzy słupami konstrukcyjnymi sali.