Raków, 22.11.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę opału  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

Nabywca:

1.  Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków NIP 657-25-24-517 reprezentowana przez Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie-Grzegorza Szewczyka

2.   Odbiorca:

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie.

ul.Łagowska 25  26-035 Raków

Przedmiot zamówienia

Dostawa Oleju napędowego grzewczego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie w ilości 35 tys. litrów o n/w parametrach : Parametr Jednostka ​Zakres ​ ​min. ​max. Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 - ​860,0 ​Wartość opałowa ​MJ/kg ​42,6 ​- ​Temperatura zapłonu ​oC ​56,0 ​- ​​Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC mm2/s - 6,000 ​Skład frakcyjny ​ ​ ​ ​ ​do temp. 250 oC destyluje ​%(V/V) ​- 65 ​ ​do temp. 350 oC destyluje ​%(V/V) 85 ​- ​Temperatura płynięcia ​​oC​​ ​ ​- ​-20 Temperatura mętnienia ​oC​​ ​ ​-1)​ ​Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej ​%(m/m) ​- ​0,30 ​Zawartość siarki ​​%(m/m) ​- ​0,10 ​Zawartość wody ​mg/kg​ ​- ​200

3. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 8 miesięcy od 02.01.2019r. do 31.08.2019r.                         Kryteria wyboru oferty: 100 proc. cena.

4.  Inne istotne warunki zamówienia

Preferowana forma płatności –przelew,

5.Sposób przygotowania oferty.

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika - Wzór oferty.

6.Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

1.doręczyć osobiście na adres: Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Rakowie  ul. Łagowska 25, 26-035 Raków

2.drogą pocztową na adres: Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Rakowie   ul. Łagowska 25, 26-035 Raków

Oferty należy składać do 07.12.2018r. do godz. 11.00. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  07.12.2018r. o godz.11.30

7.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i nazwisko: Grzegorz Szewczyk

Tel. 413535028

Z poważaniem

Grzegorz Szewczyk