Pytanie Nr 1.

Proszę o wyjaśnienie i dokumentację elementów zawartych w pozycjach kosztorysu budowlanego 155 i 157 etap I, ani ścianki ani bramy nie ma w zestawieniu stolarki poza tym element opisany w pozycji 155 jest powiązany z pozycją drzwi stalowych (!?)

Odpowiedź na pytanie Nr 1.

Informujemy, że:

- ścianka aluminiowa przeszklona EI30 z drzwiami poz. 155 przedmiaru – Budowlanka I etap znajduję się w dokumentacji projektowej na rzucie I piętra przy klatce schodowej. Drzwi stalowe, pełne EI30 DW3 z poz. 153 znajdują się ww. ściance. Ściankę tą należy wycenić.

- Brama uchylna garażowa poz. 157 przedmiaru – Budowlanka I etap znajduję się w dokumentacji projektowej na rzucie piwnic i dotyczy bramy garażowej w piwnicy. Bramę tą należy wycenić.

Pytanie Nr 2.

I etap – roboty budowlane. Poz. Kosztorysowa 158 – „Zakup i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych ...” Prosimy o podanie bliższych informacji na temat dźwigu osobowego, np. jaki typ dźwigu ma być zastosowany?

Odpowiedź na pytanie Nr 2.

Dźwig osobowy, hydrauliczny np. typu DREAMLIFT przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Parametry: udźwig - 500kg, ilość przystanków – 3, wysokość podnoszenia 6 m, prędkość dźwigu – 0,6 m/s, drzwi kabinowe – automatyczne teleskopowe panelowe, drzwi szybowe – automatyczne teleskopowe panelowe, kabina dźwigu – metalowa, nieprzelotowa, napęd – hydrauliczny, sterowanie – mikroprocesorowe, szyb 1,7 x 2,0m, + odbiór UDT

Przypominamy, że zgodnie z rozdziałem XVII pkt. 6 przedmiar robót budowlanych stanowi jedynie materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny.

Wójt Gminy Raków

Alina Siwonia