Zakup, dostawa oraz montaż nowych wiat przystankowych

1. Zamawiający :

Gmina Raków

ul. Ogrodowa 1

26-035 Raków

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa wraz z montażem 2 wiat przystankowych

-  w miejscowości Zalesie ( działka nr ewid. 99, 39)

Każda z wiat powinna spełniać wymogi:

- wymiary  szerokość  min. 233 cm. głębokość ok. 100 cm, wysokość min. 200 cm,

- wiata na konstrukcji stalowej,

- zabudowana z trzech stron płytami poliwęglanowymi lub szkłem hartowanym,

- dach wiaty jednospadowy lub  w kształcie łuku- odprowadzanie wody z dachu- rozwiązanie systemowe producenta,

- wykonanie kompletu fundamentów punktowych do posadowienia wiat,

- wiata winna posiadać ławkę drewnianą  oraz w kosze na śmieci

- w ofercie należy uwzględnić wszelkie elementy mocujące, elementy będące przedmiotem zamówienia, mocować je należy w sposób bezpieczny i trwały do podłoża. 

3. Składanie ofert: 
Termin składania ofert: do dnia 9 października 2020 roku  do godziny 12:00.
Ofertę należy złożyć drogą mailową urzad@rakow.pl  wypełniając formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Do oferty należy dołączyć zdjęcia oraz rysunki określające wygląd i wymiary wiaty. 

4. Miejsce i termin realizacji: 
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopad 2020 rok

5. Gwarancja
Wymagania: 
Wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia: 24 miesiące.
Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi udzielanej przez wykonawcę na przedmiot
zamówienia.

6. Kryteria
Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena (100%) Składanie ofert
7. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Raków

Damian Szpak

Załącznik nr 1...................................................

......................................................

……………………………………………………..

………………………………………………………..

Wykonawca

OFERTA

na: „Zakup, dostawa oraz montaż nowych wiat przystankowych

Niniejszym składamy ofertę o treści odpowiadającej zapytaniu ofertowemu:

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (zakup, dostawa i montaż 2 wiat przystankowych) za:

Cenna netto ................................. zł + podatek VAT (.........%) .......................................

Cenna brutto............................................................. zł (słownie:...........................................................................................................................................................................).

2.Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

3.Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4.Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym.

5.Udzielamy 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

6. Osoba do kontaktu…………………………………………………………… tel…………………………….
e-mail……………………………………………..

Miejscowość……………………..data ………………………

…………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej