**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Gmina Raków zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia.**

**„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków”**

**Nazwa Zamawiającego:** Gmina Raków

**REGON:** 291010624

**NIP:** 657-25-24-517

**Miejscowość** 26-035 Raków

**Adres:** ul. Ogrodowa 1

**Strona internetowa:** www.bip.rakow.pl

**Godziny urzędowania:** poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 730 - 1500

wtorek730- 1730

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

**ZATWIERDZAM**

*Wójt Gminy*

*Damian Szpak*

Raków, dnia 21.10.2020. r.

**1**. Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków polegającej na bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego z oprawami ledowymi z zewnętrzną gwarancją w ilości 1256 szt., oraz oprawami sodowymi na terenie zrewitalizowanym w miejscowości Raków w ilości 60 szt - oświetlenie nie podlegające gwarancji. W zakres zamówienia wchodzi weryfikacja zgłoszeń z gwarancją zewnętrzną (1256 szt. lamp zmodernizowanych, sterowanych inteligentnym systemem oświetlenia ulicznego) oraz bieżąca konserwacja pozostałego oświetlenia ulicznego. Zamawiający zastrzega, że ilość opraw oświetlenia ulicznego w trakcie realizacji usługi może ulec zmianie.

**Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:**

1. Wymianę niesprawnych źródeł światła,
2. Wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,
3. Regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,
4. Zewnętrzne czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników,
5. Wymianę niesprawnych bezpieczników,
6. Przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złącz kablowych latarniach wydzielonej sieci,
7. Wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach,
8. Konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych,
9. Malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego,
10. Malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnienie opisów,
11. Prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego,
12. Uzupełnienie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych,
13. Przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej,
14. Czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych,
15. Regulacje zegarów sterowniczych,
16. Wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp.),
17. Wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,
18. Usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn,
19. Regulacja zwisów oświetlenia drogowego,
20. Lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe,
21. Naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci ulicznego w sieci podwieszonej,
22. Kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy,
23. Wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń,
24. Pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej),
25. Przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia drogowego

oraz konserwacja sieci oświetlenia ulicznego w zakresie:

* poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych,
* wymianę (naprawę) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn,
* zabezpieczenie i wymianę uszkodzonych punktów świetlnych przez osoby trzecie np. w wyniku kolizji drogowych (np. opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.) będzie realizowana na uzasadniony wniosek Zamawiającego.

1. Usunięcie elementów oświetlenia drogowego powstałych w ramach kolizji drogowych.

27. W zakresie usługi konserwacyjnej na oświetleniu z gwarancją zewnętrzną zmodernizowanych w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej Osi 3 Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 będzie należało:

1. Zweryfikowanie zgłoszenia awarii nieświecącej oprawy LED czy napięcie zasilające dochodzi do oprawy oświetleniowej (na zaciskach). W przypadku stwierdzenia, że napięcie dochodzi do oprawy należy o tym fakcie powiadomić Zamawiającego celem zgłoszenia awarii do firmy Electronic Control Systems S.A. celem naprawy lub wymiany oprawy na nową.
2. zweryfikowanie awarii całego obwodu oświetleniowego. W ramach modernizacji wykonany został montaż złącz bezpiecznikowych i zacisków prądowych dla linii napowietrznej, natomiast sieć napowietrzna nie była modernizowana. W przypadku uszkodzenia oprawy powinno zadziałać zabezpieczenie w zaciskach na sieci napowietrznej. W przypadku stwierdzenia, iż zadziałanie zabezpieczenia obwodu jest po stronie firmy Electronic Control Systems S.A. należy o tym fakcie powiadomić Zamawiającego celem wysłania zgłoszenia o awarii do Electronic Control Systems S.A. wraz z informacją z weryfikacji usterki gwarancyjnej.

2. Informacja o przedmiocie zamówienia.

Konserwacja oświetlenia ulicznego wykonywana będzie na urządzeniach będących własnością lub użytkowanych przez Rejonowy Zakład Energetyczny właściwy do rejonizacji w ramach PGE Dystrybucja S.A . W związku z wprowadzonymi zasadami udostępniania konstrukcji wsporczych napowietrznych linii dystrybucyjnych niskiego napięcia (nN) dla potrzeb zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego przez PGE Dystrybucja S.A. istnieje możliwość zmiany niniejszej umowy. Jeżeli nastąpi zmiana umowy z PGE Dystrybucja S.A w trakcie trwania umowy z wykonawcą winien w ramach przedmiotu umowy zaakceptować warunki umowy i prowadzić konserwację uliczną zgodnie z jej wymaganiami w zakresie przedmiotu umowy.

# *Termin wykonania zamówienia.*

1. Zamówienie należy wykonywać w okresie od dnia podpisania umowy - po wyborze korzystnej oferty do dnia **31.12.2023** roku z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania przez zamawiającego na zasadach opisanych we wzorze umowy stanowiącej zał. do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Awarię oświetlenia drogowego Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia w terminie 48 godzin, licząc dni robocze bez sobót, od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. Bieg terminu 48 godzinnego może ulec zawieszeniu na czas trwania siły wyższej (np. silny wiatr, duże mrozy, ulewne deszcze itp.).

# *Warunki udziału w postępowaniu, oraz dokumenty wymagane w ofercie*

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
2. Zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że:

1. Posiada wiedzę i doświadczenie, tj. udokumentowane należyte wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę o wartości min. 20 000,00 zł brutto każda polegająca na konserwacji oświetlenia ulicznego.

Warunek ten będzie oceniony na podstawie złożonego wykazu usług (załącznik nr 2) wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1. Dysponowanie minimum jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zadania tj. posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w zakresie:

* Eksploatacji – dla wykonujących prace w zakresie konserwacji – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonania prac pod napięciem (PPN)
* Dozoru – dla kierujących czynnościami osób wykonujących w zakresie konserwacji, naprawy, czynności kontrolno – pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego, konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków.

Warunek ten będzie oceniony na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczone usługi, kontrolę jakości wraz z informacją dotyczącą ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, (załącznik nr 3);oraz oświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89. Poz. 828 z późn.zm.) w zakresie wskazanym powyżej (załącznik nr 3).

Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu:

- dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje osoby wskazanej w wykazie osób,

- certyfikat przeszkolenia z zakresu obsługi serwisu sterowania systemem PLANET.

# *Wykonawca zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert:*

# formularz ofertowy

b) wykaz usług (załącznik nr 2)

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3)

# d) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy,

# w szczególności:

# - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika;

# Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,

# - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres;

# Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

# *Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami*

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

* pisemnej,
* faksem (nr 41 35 35 018 wew. 11)
* pocztą elektroniczną: urzad@rakow.pl

**przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna*.***

# 

# *Opis sposobu przygotowania ofert*

1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

**Nadawca:**

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

**Adresat: Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków**

OFERTA NA „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raków”

1. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
2. osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2) Oferta powinna zostać opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do Zaproszenia składania propozycji cenowych (wzór stanowi *Załącznik Nr 1*).

# *Miejsce oraz termin składania ofert*

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gmina Raków - siedziba Urząd Gminy Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków - sekretariat, *(w związku z pandemią COVID-19 ofertę należy złożyć w okienku na parterze - wejście do budynku)* w terminie do dnia 28.10.2020 roku, godz. 10:00.

# *Opis sposobu obliczania ceny*

* 1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę brutto za konserwację oświetlenia **za jeden miesiąc.**
  2. Wykonawca określi **cenę oferty** brutto, która stanowić będzie **wynagrodzenie ryczałtowe** za realizację całego przedmiotu zamówienia w okresie jednego miesiąca, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

# *Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert*

**Cena ofertowa** – znaczenie 100 pkt

****100 *(max**liczba punktów w ocenianej pozycji)*

*Gdzie:* KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez zawarcia umowy na każdym jego etapie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

# *Informacje dotyczące RODO*

1. **Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE** (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, **Zamawiający informuje**, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków;
* administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres e-mail: [iodrakow@compumix.pl](mailto:iodrakow@compumix.pl)
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: **„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raków”**
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp:
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

***\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

1. **Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych**, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). **Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych**, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

**W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.**

# *Załączniki*

Załącznik Nr 1 Wzór oferty

Załącznik Nr 2 Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług

Załącznik Nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 4 Projekt umowy

***Załącznik nr 1*** *Wzór oferty*

..................................................

Nazwa wykonawcy

**O F E R T A**

1. Nawiązując do zaproszenia do składania propozycji cenowych na: **„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków”:**
2. Oferujemy wykonanie zadania objętego zamówieniem za cenę w wysokości …………… zł – brutto za jeden miesiąc.

Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje wszystkie elementy niezbędne dla kompleksowego wykonania usług – prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków i stanowi podstawę do rozliczenia się z Zamawiającym.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia - a tym samym uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia w takim zakresie, że zapewni to prawidłowe sporządzenie oferty, jak i realizację zamówienia w związku z powyższym nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam/y że spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu;
3. Ponadto wyrażamy zgodę na:

1) Termin płatności 30 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

2) Wykonać przedmiot zamówienia w okresie obowiązywania umowydo dnia **31.12.2023 r.**

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1).

1) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie.

1. Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym……………………………………………………………………………………..

□ https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego2)

□ https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEiIDG2)

□ https://…………………………. - inny dokument2)

2) niepotrzebne skreślić

1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)...............................

2)...............................

3)...............................

1. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
2. Dane Wykonawcy:

Nazwa i adres **WYKONAWCY** :

...........................................................................................

………………………………………………………………..

NIP ................................, REGON ..........................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

...................................................................................................

…………………………………………………………………….

Osoba wyznaczona do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym:

..............................................................

- numer telefonu czynny całą dobę, pod którym przyjmowane będą zgłoszenia:

............................................. lub/i ………………………………..

- e-mail: ..................................................

- nr fakx: ………………….……………..

..........................................., dnia ....................... .......................................................

podpis osoby/osób upoważnionych do

występowania w imieniu wykonawcy

# 

# *Załącznik nr 2*

# *WYKAZ WYKONANYCH USŁUG*

Pieczęć Wykonawcy

**Wykonawca**

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich **3** lat przed upływem terminu składania ofert tj. przed datą składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

| *Lp.* | *Przedmiot zamówienia* | *wartość* ***brutto*** *usługi w PLN w zakresie wskazanym w Zapytaniu ofertowym* | *Termin realizacji* | | *Nazwa Zleceniodawcy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Data rozpoczęcia dd/mm/rrrr* | *Data zakończenia dd/mm/rrrr* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie.**

......................., dn. \_ \_ . \_ \_ . \_ \_ \_ \_ ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

# Załącznik nr 3

**WYKAZ OSÓB**

# Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko osoby** | **Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie** | **Pełniona funkcja w trakcie wykonywania zamówienia** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Oświadczam, że wszystkie ww. osoby, posiadają uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zamówienia tj. posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z póź. zm.) w zakresie:

- dozoru - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, naprawą, czynności kontrolno - pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego,

- eksploatacji - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN).

......................., dn. \_ \_ . \_ \_ . \_ \_ \_ \_ ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# *Załącznik nr 4*

# *Wzór umowy*

#### UMOWA NR ………………….

#### 

zawarta w dniu ……………... w Rakowie pomiędzy :

Gminą Raków ul. Ogrodowa 1, 26 – 035 Raków reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Raków - ……………………………………..….

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ……………………..

zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………..,

reprezentowanym przez:

……..………………….. - ……………………………….

zwanym dalej **Wykonawcą** została zawarta umowa o następującej treści:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla przedsięwzięcia **pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raków”,** strony zawierają umowę o treści następującej:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na prowadzeniu konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków.
2. Konserwacja oświetlenia ulicznego wykonywana będzie na urządzeniach będących własnością lub użytkowanych przez Rejonowy Zakład Energetyczny właściwy do rejonizacji w ramach PGE Dystrybucja S.A. W związku z wprowadzonymi zasadami udostępniania konstrukcji wsporczych napowietrznych linii dystrybucyjnych niskiego napięcia (nN) dla potrzeb zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego przez PGE Dystrybucja S.A. istnieje możliwość zmiany niniejszej umowy. Jeżeli nastąpi zmiana umowy z PGE Dystrybucja S.A w trakcie trwania umowy z wykonawcą winien w ramach przedmiotu umowy zaakceptować warunki umowy i prowadzić konserwację uliczną zgodnie z jej wymaganiami w zakresie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zatrudnione przez niego osoby, które będą zajmować się konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. z dnia 21 maja 2003r.

nr 89, poz.828 z późniejszymi zmianami) w zakresie:

- eksploatacji – dla wykonujących prace w zakresie konserwacji – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonania prac pod napięciem (PPN)

- dozoru – dla kierujących czynnościami osób wykonujących w zakresie konserwacji, naprawy, czynności kontrolno – pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego, konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków.

- posiadają certyfikat przeszkolenia z zakresu obsługi serwisu sterowania systemem PLANET.

§ 2.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi będzie realizowane na podstawie zapłaty ryczałtowej za jeden miesiąc tj.: cena ryczałtowa .............. zł - brutto za 1 miesiąc.

§ 3.

1. Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego ma na celu utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego i w zależności od potrzeb obejmuje w szczególności:

* wymianę niesprawnych źródeł światła,
* wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,
* regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,
* zewnętrzne czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników,
* wymianę niesprawnych bezpieczników,
* przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złącz kablowych latarniach wydzielonej sieci,
* wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach,
* konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych,
* malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego,
* malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnienie opisów,
* prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego,
* uzupełnienie i konserwację zamknięć skrzynek, wnęk słupowych,
* przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej,
* czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych,
* regulację zegarów sterowniczych,
* wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp.),
* wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,
* usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn,
* regulacja zwisów oświetlenia drogowego,
* lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe,
* naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci ulicznego w sieci podwieszonej,
* kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy,
* wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń,
* pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej),
* przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia drogowego,
* poprawę rezystancji uziemień opraw oświetleniowych,
* usunięcie elementów oświetlenia drogowego powstałych w ramach kolizji drogowych.

W zakresie usługi konserwacyjnej na oświetleniu z gwarancją zewnętrzną zmodernizowanych w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej Osi 3 Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 będzie należało:

a. zweryfikowanie zgłoszenia awarii nieświecącej oprawy LED czy napięcie zasilające dochodzi do oprawy oświetleniowej (na zaciskach). W przypadku stwierdzenia, że napięcie dochodzi do oprawy należy o tym fakcie powiadomić Zamawiającego celem zgłoszenia awarii do firmy Electronic Control Systems S.A. celem naprawy lub wymiany oprawy na nową.

b. zweryfikowanie awarii całego obwodu oświetleniowego. W ramach modernizacji wykonany został montaż złącz bezpiecznikowych i zacisków prądowych dla linii napowietrznej, natomiast sieć napowietrzna nie była modernizowana. W przypadku uszkodzenia oprawy powinno zadziałać zabezpieczenie w zaciskach na sieci napowietrznej. W przypadku stwierdzenia, iż zadziałanie zabezpieczenia obwodu jest po stronie firmy Electronic Control Systems S.A. należy o tym fakcie powiadomić Zamawiającego celem wysłania zgłoszenia o awarii do Electronic Control Systems S.A. wraz z informacją z weryfikacji usterki gwarancyjnej.

§ 4.

1. Liczba niesprawnych punktów oświetlenia w stosunku do ogólnej liczby punktów oświetlenia nie powinna przekraczać, w odniesieniu do:
   * oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych - 5 %,

- oświetlenie dróg gminnych i pozostałych terenów - 10%.

1. Do określenia liczby niesprawnych punktów oświetlenia ulicznego, o którym mowa w ust. 1 ustala się jeden obwód oświetleniowy.
2. Pojedynczy punkt oświetlenia nie może być niesprawny dłużej niż 48 godzin licząc od otrzymania zgłoszenia jego awarii, z wyjątkiem trwania siły wyższej (silny wiatr, duże mrozy, ulewne deszcze).
3. Jeżeli ciąg oświetleniowy świeci w dzień czas usunięcia awarii wynosi 5 godzin licząc od otrzymania zgłoszenia jego awarii.

§ 5.

* + 1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania punktów oświetlenia ulicznego w należytym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, a gwarantującym spełnienie wymogów funkcjonalnych, realizowanych przez oświetlenie będące przedmiotem konserwacji oraz wymogów bezpieczeństwa.
    2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego, zapisów prac konserwacyjnych i zgłoszeń awarii. Gmina jest uprawniona do wglądu w dokumentację w każdym czasie, celem sprawdzenia rzetelności jej prowadzenia.
    3. Za awarię uznaje się niespełnienie wymogów § 4 ust. 1 Usunięcie awarii nastąpi w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia. Bieg terminu 48 godzinnego ulega przerwaniu w soboty, dni wolne od pracy oraz na czas trwania siły wyższej.
    4. Zgłoszenia awarii dokonuje się w formie telefonicznej lub e-mail. Zgłoszenia awarii oraz inne reklamacje przyjmowane będą przez ......................................... tel. ………. e-mail:…….......
    5. Wykonawca na żądanie Gminy potwierdza chwilę dokonania zgłoszenia w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.
    6. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia zasad współpracy z zakresu bezpieczeństwa i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego z właściwym PGE Dystrybucja S.A.

§ 6.

##### 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zaniedbań i uchybień w konserwacji punktów oświetleniowych i sieci oświetleniowej, w tym za powstanie zagrożenia dla zdrowia lub życia osób trzecich.

##### 2. W przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę zaniedbań wynikających z nieprawidłowej realizacji umowy, a w szczególności narażenie osób trzecich na bezpośrednie niebezpieczeństwo zagrożenia dla zdrowia lub życia, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z zachowaniem wynagrodzenia za okres za który umowa realizowana była w sposób właściwy.

§ 7.

Strony postanawiają, że obowiązującą forma odszkodowania są kary umowne, naliczane wg następujących zasad:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a). niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w § 3, za nieterminowe usunięcie awarii w kwocie 50 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za dany miesiąc,

b). za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 2 - krotnego miesięcznego wynagrodzenia,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 2 - krotnego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy. Przyczyną zależną od zamawiającego nie jest wypowiedzenie umowy o którym mowa w § 6 umowy.

3. W sytuacji gdy kary umowne nie pokryją szkód, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z bieżących należności wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.

§ 8.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia **od 01.11.2020r. do dnia** **31 grudnia 2023r**. z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania przez zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 9.

1. Zamawiający będzie regulował należności wynikające z niniejszej umowy na konto Wykonawcy podane w fakturach miesięcznych w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
2. W przypadku nieterminowego regulowania należności naliczane będą odsetki ustawowe.

§ 10.

1. Ze strony Wykonawcy upoważnionym do występowania w sprawach realizacji niniejszej umowy jest ........................................
2. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach realizacji niniejszej umowy jest …………………….
3. Zmiana osoby o której mowa w ust.1 zaakceptowana przez Zamawiającego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 11.

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.
2. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
3. Jeżeli wykonawca zatrudni podwykonawcę odpowiada za wszystkie jego działania   
   i zaniechania tak jak za swoje własne działania i zaniechania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym   
   w przypadku powtarzającego się nieterminowego wykonywania zleceń, stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości istniejących w czasie realizowania danego zlecenia i ich nie usunięcia pomimo wezwania do zmiany sposobu realizacji usługi oraz zatrudnienia podwykonawcy bez uzyskania zgody zamawiającego.

§ 12.

Zmiany niniejszej umowy są możliwe w przypadkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

Złączniki do umowy:

1) Zał. 1 – Zapytanie ofertowe

2) Zał. 2 – Oferta wykonawcy

**ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :**