Raków, 01.10.2021 r.

INFORMACJA nr 1 
dla Wykonawców

„Modernizacja oczyszczalni ścieków typu Lemna w Rakowie”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania

Pytanie 1:

Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia ww. inwestycji, zwracam się z prośbą o zmianę treści SIWZ pkt. V oraz dopuszczenie możliwości wizji lokalnej obiektu przewidzianego do modernizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie przewiduje wizji lokalnej.

Pytanie 2:

W jaki sposób jest aktualnie uszczelnione podłoże pod zbiornikiem, w którym znajdują się komunalne osady ściekowe na terenie oczyszczalni?

Odpowiedź:

Stawy oczyszczalni są uszczelnione folią PEHD na całej powierzchni.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu zamówienia w sytuacji gdyby podłoże w zbiorniku okazało się nieszczelne i pod nim znajdował się osad?

Odpowiedź:

Do chwili obecnej nie stwierdzono nieszczelności folii i stawy są szczelne. W trakcie robót należy się liczyć z uszkodzeniem folii, jednak będzie to ryzyko, za które będzie odpowiadał wykonawca.

Dopuszczalne zmiany zawartej umowy zostały określone w rozdziale XXIII SWZ.

Pytanie 4:

Jaki termin rozpoczęcia robót budowlanych przewiduje Zamawiający? Czy zważając na zbliżający się okres zimowy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji robót na okres dłuższy niż
9 miesięcy w przypadku, gdy z powodu silnych mrozów lub opadów śniegu prace budowlane mogą zostać opóźnione?

Odpowiedź:

Rozpoczęcie robót będzie zależało od Wykonawcy, protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od zgłoszenia przez wykonawcę terminu rozpoczęcia budowy. Dopuszczalne zmiany zawartej umowy zostały określone w rozdziale XXIII SWZ.

Pytanie 5:

Proszę o wyjaśnienie zapisów §9 Wzoru umowy, w którym Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do posiadania polisy OC na wartość nie mniejszą niż cena złożonej oferty o czym nie informuje w SWZ. Natomiast w SWZ w rozdziale VIII jako warunek udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na wartość minimum 500 000,00 zł. Proszę o wskazanie zatem, czy Wykonawca może posiadać polisę OC działalności na kwotę
500 000,00 zł, o której mowa w §9 Wzoru umowy i czy spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli zamiast informacji z banku o posiadanych środkach lub zdolności kredytowej przedstawi wskazaną polisę OC?

Odpowiedź:

W celu spełnienia warunków udziału postępowaniu Wykonawca musi na wezwanie Zamawiającego złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
o której mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt. 2 SWZ.

Wykonawca, z którym Zamawiający będzie zawierał umowę zgodnie z zapisami §9 Wzoru umowy, Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.

Pytanie 6:

W załączniku nr 13 do SWZ Zamawiający wskazuje, że osad z czyszczenia stawu powinien zostać zagospodarowany rolniczo. Proszę o udostępnienie aktualnych badań komunalnych osadów ściekowych potwierdzających możliwość zastosowania osadów na gruntach.

Odpowiedź:

Badanie osadu musi skalkulować Wykonawca, co przedstawia przedmiar robót.