**Raków, 11.10.2021 r.**

**INFORMACJA nr 3
dla Wykonawców**

**„Modernizacja oczyszczalni ścieków typu Lemna w Rakowie”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania

**Pytanie 1:**

Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnieni Wykonawcy media
(wodę, energię elektryczną) na czas prowadzenia robót budowlanych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zapewnia dostęp do energii elektrycznej jednak Wykonawca musi zorganizować podlicznik, za pomocą którego zostanie rozliczona wykorzystana energia. Wykonawca musi skalkulować poniesione koszty związane ze zużytą energią.**

**Do oczyszczalni nie jest podciągnięty wodociąg gminny, dlatego Oferent musi sam sobie zorganizować dostęp do wody. Istnieje możliwość poboru wody w miejscach wskazanych przez Gminę jednak za zużytą wodę zostanie pobrana opłata zgodnie z działającą taryfą Gminy.**

**Pytanie 2:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zagospodarowanie rolnicze lub utylizacja osadów z wszystkich istniejących obiektów oczyszczalni ścieków przewidzianych do modernizacji jest po stronie Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy jest ich wydobycie i przetransportowanie. Wnioskujemy
o określenie odległości na jaką osady mają być odwiezione.

**Odpowiedź:**

**Po stronie Wykonawcy jest komplet czynności związanych z badaniem, wydobyciem osadu
i odwiezieniem we wskazane przez Inwestora miejsce w odległości do 15 km od oczyszczalni.**

**Pytanie 3:**

Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, że zakres zadania nie obejmuje likwidacji istniejących obiektów oczyszczalni.

**Odpowiedź:**

**W ramach modernizacji Wykonawca musi zapewnić likwidację zbędnych instalacji i obiektów na oczyszczalni.**

**Pytanie 4:**

Wykonawca wnosi o udostępnienie na stronie Zamawiającego edytowalnego przedmiaru robót
w formacie ath.

**Odpowiedź:**

**Przedmiar ma wyłącznie cel informacyjny, dlatego Oferent musi we własnym zakresie,
z uwzględnieniem posiadanego potencjału technicznego, maszyn i urządzeń dokonać kalkulacji kosztów.**

**Pytanie 5:**

Wykonawca wnioskuje o przesuniecie terminu składania ofert do dnia 20.10.2021r. Pozwoli to na prawidłową wycenę przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Termin składania ofert został przedłużony do dnia 18 października 2021 r. do godziny 9.00.**