*Charakterystyka przedmiotu zamówienia*

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Papiernia”** wraz   
z przyłączami oraz niezbędną infrastruktura techniczną, urządzeniami, gwarantującymi prawidłowe funkcjonowanie wodociągu.

Na podstawie danych opracowanych w „Aktualizacji programu wodociągu grupowego „Raków z 1997 r.” przewiduje się do zaprojektowania łącznie ok. 12,0 km sieci wodociągowej   
*(od węzła L19 do L21 zgodnie z załącznikiem graficznym*) oraz ok. 25 szt. przyłączy wodociągowych.

(dane te stanowią jedynie informacje pomocnicze, długość sieci, ilość przyłączy mogą ulec zmianie po zweryfikowaniu w terenie na etapie projektowania)

Teren objęty zamówieniem obejmuje działki ewidencyjne w obrębach Papiernia, Smyków.

Gmina Raków posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Raków posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z ujęcia   
w Pągowcu.