Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Papiernia” wraz 
z przyłączami oraz  niezbędną infrastruktura techniczną, urządzeniami, gwarantującymi prawidłowe funkcjonowanie wodociągu.

Na podstawie danych opracowanych w „Aktualizacji programu wodociągu grupowego „Raków z 1997 r.” przewiduje się do zaprojektowania łącznie ok. 1770 m km sieci wodociągowej 
(od węzła L19 do L21 zgodnie z załącznikiem graficznym)  oraz ok. 25 szt. przyłączy wodociągowych.

(dane te stanowią jedynie informacje pomocnicze, długość sieci, ilość przyłączy  mogą  ulec zmianie po zweryfikowaniu w terenie na etapie projektowania)

Teren objęty zamówieniem obejmuje działki ewidencyjne w obrębach Papiernia, Smyków.

Gmina Raków posiada miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego.

Gmina Raków posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór  wody z ujęcia 
w Pągowcu.