**Raków, 11.05.2022 r.**

**INFORMACJA nr 2
dla Wykonawców**

**„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytanie 1:**

Zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego załącznik Nr 10 do SWZ w pkt.1.2.1.Opis ciągu technologicznego dla oczyszczalni typu stawowego jest zapis *„…Istniejący staw napowietrzany wymaga remontu i oczyszczenia z zalegających osadów po ponad 20 letniej eksploatacji Istniejący staw napowietrzany wymaga remontu i oczyszczenia z zalegających osadów po ponad 20 letniej eksploatacji. Należy uzupełnić „zarwane” groble stawu od strony północnej i wschodniej, usunąć osad z dna stawu, wymienić wyposażenie technologiczne stawu polegające na wymianie starych, uszkodzonych przegród hydraulicznych, a przede wszystkim wymianie stalowych starych, dennych rurociągów powietrza na rurociągi pływające z PE, wymianie dyfuzorów powietrza na nowe”*

Czy Zamawiającemu jest znana ilość zalegających osadów, które należy usunąć z dna stawu przed przystąpieniem do wykonania remontu?

**Odpowiedź:**

**Pytanie 2:**

Zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego załącznik Nr 10 do SWZ pkt. 1.4.2. Eksploatacja w dalszych latach – Zagospodarowanie osadów *„Oczyszczalnia ścieków w Rakowie, Gmina Raków przyjmuje tylko ścieki bytowe, w związku z tym osad nadaje się do rolniczego wykorzystania bez uprzedniej higienizacji. Decyzja o sposobie wykorzystania wymaga dokonania odpowiednich*

*badań. Wstępnie uzgodniono, że osad zostanie wykorzystany w celach rolniczych i zostanie odwieziony na grunty rolne”*.

Biorąc pod uwagę powyższy zapis, czy osad usunięty z dna stawu przed przystąpieniem do wykonania remontu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2015 poz. 132) i może zostać wykorzystany rolniczo. Jeżeli tak to wnioskujemy o określenie strony, która będzie odpowiadała za wykonanie badań, o których mowa w art. 96 ust 6. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z póź. zm.) – *„Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których osady te mają być stosowane, poddaje się badaniom, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 13, przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych”.*

**Odpowiedź:**

**Wykonanie wszystkich niezbędnych badań określających jakość, ilość, wydobycie osadu, ustalenie dawki do wykorzystania rolniczego, niezbędne wykonanie badań gruntu, lub ewentualnie możliwość usunięcia na składowisko odpadów- znajduje się po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie 3:**

Prosimy o udzielenie informacji czy od początku eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w Rakowie komunalne osady ściekowe o kodzie 19 08 05 były wykorzystywane rolniczo.

Jeżeli tak to prosimy o udostepnienie badań wykonywanych przed ich zastosowaniem.

**Odpowiedź:**

**Komunalne osady ściekowe o kodzie 19 08 05 nie były wykorzystywane rolniczo od początku istnienia Oczyszczalni.**

**Pytanie 4:**

Zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego załącznik Nr 10 do SWZ pkt. 1.3.3. Proces technologiczny w oczyszczalni ścieków *„….Piasek z piaskownika jest usuwany ręcznie na poletko osadowe. Skratki i piasek są okresowo wywożone na wysypisko śmieci….”*

Czy Zamawiający w ramach niniejszego postepowania przed przystąpieniem do planowanych robót budowlanych przewiduje usunięcie odpadów o kodach: 19 08 01 – Skratki oraz 19 08 02 – Zawartość piaskowników? Jeżeli tak, to należy wskazać przybliżone ilości wskazanych odpadów.

**Odpowiedź:**

**Po stronie Wykonawcy jest usunięcie odpadów o kodach 19 08 01 skratki ok 5 ton i zawartość piaskownika o kodzie 19 08 02 ok 3 ton.**

**Pytanie 5:**

Zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego załącznik Nr 10 do SWZ pkt. 1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych – Zakres prac do wykonania w szczególności obejmuje „…*wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, materiału z rozbiórki nawierzchni i obiektów, demontowanych instalacji, osadów i zanieczyszczeń z opróżnianych obiektów, itp.”.;*

Czy Zamawiający na potwierdzenie powyższego zapisu będzie wymagał potwierdzenia Kart Przekazania Odpadów wygenerowanych z systemu Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

**Odpowiedź:**

**TAK - Zamawiający będzie wymagał karty przekazania odpadów których uzyskanie znajduje się po stronie Wykonawcy.**

 **Wójt Gminy Raków**

 **/-/ Damian Szpak**