Załącznik do rozeznania cenowego

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Papiernia i Pułaczów – II etap” wraz z przyłączami, niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami, gwarantującymi prawidłowe funkcjonowanie wodociągu oraz uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opracowań umożliwiających kompleksową realizację inwestycji wraz
 z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem właściwego organu o braku sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania/części:

- Część/Zadanie 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Papiernia

- Część/Zadanie 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Pułaczów – II etap

Zadanie 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Papiernia

Na podstawie danych opracowanych w „Aktualizacji programu wodociągu grupowego „Raków z 1997 r.” przewiduje się do zaprojektowania łącznie ok. 1 770 m sieci wodociągowej oraz ok. 25 szt. przyłączy wodociągowych. Dane te stanowią jedynie informacje pomocnicze/orientacyjne. Długość sieci, ilość przyłączy mogą ulec zmianie po zweryfikowaniu w terenie na etapie projektowania i przyjętych rozwiązań projektowych.

Zadanie 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Pułaczów – II etap

Na podstawie danych opracowanych w „Aktualizacji programu wodociągu grupowego „Raków z 1997 r.” przewiduje się do zaprojektowania łącznie ok. 4 500,00 m sieci wodociągowej, ok. 15 szt. przyłączy wodociągowych, pompownię wody (o nazwie 
w „Aktualizacji programu….”  HF1).

Dane te stanowią jedynie informacje pomocnicze/orientacyjne. Długość sieci, ilość przyłączy itp. mogą ulec zmianie po zweryfikowaniu w terenie na etapie projektowania i przyjętych rozwiązań projektowych.

Gmina Raków posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W załączeniu orientacyjne obszary opracowania, wyciąg z aktualizacji programu wodociągu grupowego „Raków”.