Załącznik do rozeznania cenowego

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Papiernia i Pułaczów – II etap”** wraz z przyłączami, niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami, gwarantującymi prawidłowe funkcjonowanie wodociągu oraz uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opracowań umożliwiających kompleksową realizację inwestycji wraz  
 z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem właściwego organu o braku sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania/części:

* **Część/Zadanie 1** – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Papiernia
* **Część/Zadanie 2** – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Pułaczów – II etap

**Zadanie 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Papiernia**

Na podstawie danych opracowanych w „Aktualizacji programu wodociągu grupowego „Raków z 1997 r.” przewiduje się do zaprojektowania łącznie **ok. 1 770 m** **sieci wodociągowej** oraz ok. 25 szt. przyłączy wodociągowych. Dane te stanowią jedynie informacje pomocnicze/orientacyjne. Długość sieci, ilość przyłączy mogą ulec zmianie po zweryfikowaniu w terenie na etapie projektowania i przyjętych rozwiązań projektowych.

**Zadanie 2** – **Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Pułaczów – II etap**

Na podstawie danych opracowanych w „Aktualizacji programu wodociągu grupowego „Raków z 1997 r.” przewiduje się do zaprojektowania łącznie **ok. 4 500,00 m** **sieci wodociągowej**, ok. 15 szt. przyłączy wodociągowych, pompownię wody (o nazwie   
w „Aktualizacji programu….” HF1).

Dane te stanowią jedynie informacje pomocnicze/orientacyjne. Długość sieci, ilość przyłączy itp. mogą ulec zmianie po zweryfikowaniu w terenie na etapie projektowania i przyjętych rozwiązań projektowych.

Gmina Raków posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W załączeniu orientacyjne obszary opracowania, wyciąg z aktualizacji programu wodociągu grupowego „Raków”.