Załącznik nr 6 – Przedmiar robót – Szumsko,

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego w Rakowie Filia 
w Szumsku

ADRES INWESTYCJI: Szumsko 37, 26-035 Raków

NAZWA INWESTORA: Gmina Raków

ADRES INWESTORA: ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . |  |  |  |  |  |
| 1 | 45453000-7 | Roboty remontowe |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 530 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 530 | m2 | 530,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 530,000 |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 530 | m2 | 530,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 530,000 |
| 3 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  |  | 530 | m2 | 530,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 530,000 |
| 4 d.1 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 530 | m2 | 530,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 530,000 |