Raków, 29.04.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/Fundusz sołecki – Sołectwo Raków/2025

- Zamawiający:  Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

- Tryb udzielenia zamówienia:

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 póz. 1320 z późn. zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia:

„Dostawa i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem dla Gminy Raków”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup drewnianej altany wraz z wyposażeniem, dostawą i montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia jest zakup i dostawa altany parametrach przybliżonych jak poniżej:

Przedmiot zamówienia:

- Altana o konstrukcji drewnianej o wym. 5 m x 7 m;

- Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej wykończony deską podbitkową o grubości 2 cm. Pokryty gontem bitumicznym (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym);

- Konstrukcja altany wykonana ze słupów o wymiarach 18 x 18 cm i wysokości 2,10 m;

- Zabudowa ścian ażurowa – typu lamele (1 tylna ściana w całości, 3 na długości 1m na wysokość słupa);

- Wszystkie elementy drewniane szlifowane, impregnowane środkiem grzybobójczym 
i owadobójczym, pomalowane i zabezpieczone impregnatem typu drewnochron w kolorze określonym przez Zamawiającego celem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi;

- Altana  winna być przymocowana do gruntu za pomocą kotew stalowych do zabetonowania i przygotowana do wyłożenia kostki budowlanej;

- Wraz z altaną należy dostarczyć 2 komplety stołów drewnianych o długości minimum 2,5 m a maksimum 3 m wraz z ławkami (po 2 ławki drewniane na komplet).

Przedstawione zdjęcia altany (Zał. Nr 2) są poglądowe i różnią się od Zamawianej altany poprzez:

- Pokrycie dachu należy wykonać gontem bitumicznym zamiast blachodachówką,
- Zamawiający nie wymaga wykonania orynnowania,
- Zamawiający wymaga wykonania dodatkowego słupa na przedniej ścianie altany.

Zamawiający wymaga, aby altana została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP z materiałów posiadających wymagane atesty/certyfikaty.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Raków na 2025 rok.

IV. Termin realizacji zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia –  8 tygodni od podpisania umowy.

V. Opis warunków płatności.

- Termin płatności faktury: 14 dni.

VI.  Kryterium oceny ofert.

- Kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.

Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena –100 %

C= Cn/Cd x waga procentowa x 100

C – punkty przyznane za cenę
Cn – najniższa cena brutto
Cd – cena brutto danej oferty

Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w w/w kryteriach zostanie uznana 
za najkorzystniejszą.

VII. Termin gwarancji

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji minimum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia od dnia podpisania protokołu odbioru.

VIII. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

- Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy (zał. Nr 1). W załączonym formularzu ofertowym należy podać cenę brutto ogółem oferty.

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy  w Rakowie lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Gmina Raków, ul. J. Sienieńskiego 20, 
26-035 Raków. W przypadku składania oferty pocztą należy opisać kopertę:

„Oferta cenowa na dostawę i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem dla Gminy Raków”. Nie otwierać do dnia 14.05.2025 godz. 12:30.

- Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

- Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Termin składania ofert: do dnia 14.05.2025 r. do godz. 1200

- Termin otwarcia ofert w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy przy 
ul. J. Sienieńskiego 20. Otwarcie nastąpi w dniu 14.05.2025 r. o godzinie 1230

- Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie przesłana do wszystkich podmiotów składających zapytania ofertowe.

- Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. Nr 1), klauzulę RODO (zał. Nr 4).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z  Wykonawcami jest 
Paulina Szewczyk – 600 330 476.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Zdjęcia poglądowe proponowanej altany.

- Przykładowy wzór umowy.

- Klauzula RODO